I. Características de los bienes a adquirir :

El objeto de la presente Licitación Privada consiste en la compra ó adquisición de

- Dos (2)  Bombas extractoras de leche materna (con todos sus accesorios)

Bombas extractoras de leche materna con bomba de succión de pistones o diafragma, accionado por motor electrico.

Con interruptor de encender / apagar.

Control para graduar la presión de succión por el dedo.

Manómetro de lectura de la presión

Motor bomba.

Manguera de conexión

Tapón de acople al biberón

Copas

Filtros.

Todas las partes (excepto el motor y el filtro) deben ser esterilizables.

La copa será preferiblemente de plástico o material similar (esterilizable).

Alimentación 220v 50 Hz

- Treinta (30) Sets Simple Lactaset compuesto por copa de seno (1), válvula (1), y membrana (1), colectora de 150ml (1) con tapa (1)

- Ambos ítems con destino a la Maternidad Martin

- Presentar listado de Hospitales o Sanatorios donde su firma los halla provisto e instalado.

- De ser adquirido el Item antes mencionado, deberá ser instalado y puesto en funcionamiento al 100% en la Maternidad Martin, atendiendo dudas de médicos y  técnicos sobre su funcionamiento y mantenimiento.

- El Item deberá ser nuevo, sin uso, con garantía del Servicio técnico oficial de la marca cotizada.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Se deberá garantizar la provisión de repuestos por el término mínimo de 5 años.

- La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de adjudicar, el ó los elementos que crea mas convenientes para los servicios, independientemente de las cotizaciones presentadas por cada oferente.

- Garantía escrita por el término de por lo menos un año, por cualquier desperfecto ó defecto de fabricación, presentado por el equipo y sus accesorios.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Servicio técnico en la ciudad de Rosario.

- Los equipos deberán cumplir con los más exigentes niveles de seguridad eléctrica establecidos en normas IRAM  y encontrarse registrados en la A.N.M.A.T., si correspondiere.-

II. Retiro del Pliego:

El pliego de base y condiciones generales se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en Dirección General de Administración Financiera y Presupuestaria dependiente la Secretaría de Salud Pública – San Luis 2020 1º Piso (Oficina Compras). Para su compra el interesado deberá abonar el sellado municipal correspondiente en Rentas de la Municipalidad de Rosario, Edificio Ex  Aduana. Maipú  Sto. Cabral. Toda aclaración que pudieren surgir de la interpretación del presente pliego, deberán ser requeridas por escrito hasta tres (3) días corridos previos a la fecha de apertura de la presente licitación, en el Centro Unico de Facturación dependiente de la Secretaría de Salud Pública (San Luis 2020 2º Subsuelo).-

III. Apertura de la Licitación Privada:

La apertura de la presente Licitación se hará en la Dirección General de Administración Financiera y Presupuestaria de la Secretaria de Salud Pública - San Luis 2020 1º Piso el día y hora indicado.-

IV. Forma, Presentación y Apertura de las Propuestas:

Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas, personalmente en la Dirección General de Administración Financiera y Presupuestaria de la Secretaría de Salud Pública - San Luis 2020 1º Piso, estableciendo claramente en el sobre la Licitación Privada a que corresponde, como así también el día y la hora de la apertura. Tales propuestas deberán estar escritas en letra clara y legible y cada hoja será firmada y foliada por el oferente y/o por su representante legal, con firma debidamente aclarada. En caso de presentarse por apoderado deberá adjuntar el instrumento legal acreditante del carácter invocado en fotocopia certificada.-

V. Presentación y ordenamiento de la propuesta: Documentos y requisitos:

El sobre deberá contener como mínimo los elementos que se detallan a continuación:

- El presente pliego de Bases y Condiciones generales y particulares debidamente foliado y firmado. Su incumplimiento será causal de desestimación de la oferta.-

- Papel sellado municipal para la compra del presente pliego consignado en la Publicación. Su incumplimiento será causal de desestimación de la oferta.-

- Constancia de inscripción en el Registro Municipal de Proveedores. Todo oferente que formule propuesta y no se encuentre empadronado en el Padrón Municipal será incorporado según el procedimiento establecido en el decreto 439/98.-

- Declaración jurada en la que conste que para cualquier cuestión judicial que se plantee en el marco de la presente Licitación se acepta la jurisdicción de la justicia competente de la ciudad de Rosario renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier causa pudiera corresponder. Declaración jurada en la que conste: a) que no se encuentran en concurso liquidativo o quiebra. En caso de encontrarse en concurso preventivo deberá indicarse el Juzgado interviniente, número de expediente y  datos del Síndico interviniente. b) no pertenecer a la planta de personal municipal, incluso hasta dos años después de haber cesado en sus funciones. c) No estar condenando por delito contra la fe pública.-

- Las  propuestas deberán confeccionarse en original,  firmada y sellada y/o  aclarada sin raspadura, enmiendas, ni tachaduras, las cuales en caso de existir deberán ser debidamente subsanadas, detallando la propuesta económica, de acuerdo a lo solicitado por el presente pliego. Su incumplimiento será causal de desestimación de la oferta.-

- Los oferentes deberán cotizar cada equipo en pesos incluyendo todo gasto de flete, acarreo, embalajes y otros que pudieran surgir.-

- El equipo cotizado deberá ser nuevo, sin uso y de primera calidad, especificando marca o procedencia (nacional o extranjero), según corresponda y respondiendo al modelo solicitado.-

- Los oferentes deberán hacer sus propuestas y cotizaciones incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos directos en caso de corresponder, teniendo presente que la Municipalidad de Rosario se encuentra exenta del citado tributo.-

- Constitución de domicilio legal en la ciudad de Rosario.-

- El oferente deberá presentar también constancias de inscripción y habilitación en los distintos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales de corresponder.-

- El oferente deberá hacer constar la garantía del equipo (y su plazo) a comprar en el marco de la presente Licitación.-

VI. Obligaciones de la adjudicataria:

La “adjudicataria” se obliga a la aceptación y cumplimiento de lo establecido en el presente.-

La “adjudicataria” deberá entregar en el plazo (punto VIII. Plazo – Vigencia) y forma fijados a través del presente, las dos (2) bombas extractoras de leche materna y los treinta (30) Set  Simple Lactaset compuesto por copa de seno, válvula y membrana colectora de 150 ml, con sus correspondientes accesorios en el C.U.F. (Centro Unico de Facturación), sito en calle San Luis 2020 – 2º subsuelo (2000) Rosario, en el horario de 8 a 14hs (a nombre de Dra Marina Duarte, CPN Mauricio Racca ).-

Los equipos a entregar deberán estar debidamente embalados y deberán ser trasladados y descargados en el lugar descripto en el párrafo anterior, con los cuidados necesarios para evitar todo tipo de daños e inconvenientes, siendo la “adjudicataria” el único responsable por su incumplimiento.-

La “adjudicataria” asume la responsabilidad por deterioro o roturas de los equipos suministrados hasta la entrega de los mismos, asumiendo también la responsabilidad al momento de la puesta en funcionamiento de los citados equipos y además las emergentes civiles ante ésta S.S.P. y ante terceros, debiendo responder por los daños y/o perjuicios que correspondieren.-

La “adjudicataria” deberá coordinar la puesta en funcionamiento en sus lugares de destino de los equipos citados, así como el asesoramiento a los profesionales y técnicos usuarios de tales bienes, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días desde su entrega respectiva.-

Si durante el transcurso de la presente Licitación, la “adjudicataria” se viera impedida de entregar los bienes objetos del presente por dificultades propias, deberá notificar dicha circunstancia a éste C.U.F. en el término de setenta y dos (72) horas a fin de la toma de debido conocimiento y valoración, pudiendo ésta Municipalidad optar por la rescisión si a su criterio exclusivo correspondiera la misma, no teniendo la “adjudicataria” derecho a reclamo alguno.-

VII. Prohibición Cesión de Servicio:

Queda prohibida la cesión de esta Licitación Privada a terceras personas y bajo cualquier forma jurídica.-

VIII. Plazo - Vigencia:

Esta Licitación Privada tendrá una vigencia de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la “adjudicación”. Este plazo podrá ser prorrogado por otro período igual a partir del vencimiento establecido, sólo a criterio exclusivo de ésta S.S.P..-

##### IX. Adjudicación:

A los efectos de la adjudicación se evaluará la oferta global más conveniente. Si entre las propuestas presentadas se verificara una coincidencia de precios y condiciones, se llamará exclusivamente a dichos oferentes a mejorar los precios en forma escrita.-

Las propuestas serán analizadas por profesionales y técnicos del equipo de salud de la Secretaría de Salud Pública entendidos en el tema, quienes evaluarán y analizarán el equipamiento a adquirir.-

Las propuestas realizadas por los oferentes deberán ser mantenidas por el término de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de apertura de dichas propuestas. Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la oferta por otros treinta (30) días corridos, salvo notificación en contrario del oferente realizada por medio fehaciente y con una anticipación de quince (15) días de la fecha de vencimiento.-

Los oferentes deberán hacer sus propuestas y cotizaciones incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos directos en caso de corresponder, teniendo presente que la Municipalidad de Rosario se encuentra exenta del citado tributo.-

X. Adjudicación - Causales de rescisión:

Una vez efectuada la adjudicación de la presente Licitación Privada, no puede ser resuelto sin causa justificada por ninguna de las partes. Sin embargo las partes de común acuerdo podrán rescindir la adjudicación debiendo cumplirse con las obligaciones pendientes de ejecución.-

Por otra parte, la enumeración no taxativa de las causales de rescisión a la presente licitación, pueden ser: a) Violación grave por parte de la “adjudicataria” al Contrato, Pliego de bases y condiciones generales o particulares que surjan de la presente Licitación. b) Abandono de las tareas y/o cesación de los trabajos sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditadas por parte de la “adjudicataria”. c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, desaparición o fallecimiento de la “adjudicataria”. d) imposibilidad material por parte de la “adjudicataria” de suministrar los sistemas objeto de la presente, tal lo establecido en el punto VI, sexto párrafo de la presente.  Comprobado el incumplimiento o tomado conocimiento de cualquiera de las causales meramente descriptas, se le correrá traslado a la “adjudicataria” y/o a quien correspondiere según el caso, para que exprese su descargo y ofrezca pruebas en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde su notificación, resolviendo ésta S.S.P. si correspondiere, los daños y perjuicios emergentes y las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes. Esta resolución adoptada deberá ser notificada en forma fehaciente, siendo definitiva e inapelable.-

##### XI. Facturación de la adjudicataria:

La “adjudicataria” luego de suministrar los equipos objetos del presente, entregará el/los remitos y la/s factura/s correspondientes por duplicado en el C.U.F., quien será el encargado de elevar dichos comprobantes, previo control y autorización, a la Dirección General de Administración Financiera y Presupuestaria la que efectuará el/los pago/s respectivos dentro de los treinta (30) días de la recepción de la/s misma/s.-

XII.: art.18 Ley Orgánica de Municipalidades

Se transcribe el art. 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756(T.O. y sus modificaciones: “Cuando LA MUNICIPALIDAD fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad de todo acto ó contrato  que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripta en toda escritura pública ó contrato que celebre con particulares”-

XIII.: Resolución nº 184

Se transcribe seguidamente la Resolución Nº 184: “ROSARIO, 15 de julio de 1983: VISTO: que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que todo contrato  en el cual participa esta Municipalidad, conste domicilio real  de la contraparte. SE RESUELVE: 1- En todos los contratos en los cuales esta Municipalidad sea parte, deberá colocarse  el domicilio real de la contraparte cuando se trate de sociedades, deberá además colocarse, con indicación de sus titulares, el domicilio real  de los socios solidarios.2-Mientras subsistan los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la repartición correspondiente según contrato  de que se trate. Si así no lo hiciere, toda notificación al domicilio en el contrato surtirá efecto. 3- Esta resolución deberá insertarse  obligatoriamente en todo contrato  como parte integrante del mismo,4- Insertar por la Subsecretaría de Hacienda, y con conocimiento de la Contaduría General y de la Dirección General de Finanzas y archivar.-