LISTADO DE MATERIALES POR ÍTEMS

| # ÍTEM | # CANTIDAD | ## DESCRIPCIÓN | #### PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000u | Lámparas a descarga de vapor de sodio alta presión de 250w, tubular clara, Philips, Osram ó calidad y construcción equivalentes. |  |
| 2 | 1000u | Conjuntos balasto, ignitor y capacitor (33 microfaradios), uso interior, para lámpara a descarga de vapor de sodio alta presión de 250w. Wanco, Italavia ó calidad y construcción equivalentes. |  |
| 3 | 100u | Gancho troley doble, tipo balancín, de hierro zincado. |  |