Dirección General de Recreación y Deportes

Secretaría de Promoción Social

Ovidio Lagos 2.501 - Tel-fax: 4805643 / 4

deportes@rosario.gov.ar

___________________________________________________________________________________________

ANEXO I

PRESUPUESTO OFICIAL                         $ 50.000,00

PILETAS MUNICIPALES:

- ESTADIO MUNICIPAL JORGE NEWBERY

- PARQUE DEL MERCADO

3- BALNEARIO SALADILLO

4- PARQUE OESTE

- POLIDEPORTIVO DELIOT

- POLIDEPORTIVO 9 DE JULIO

CONDICIONES PARTICULARES

1)-CONSULTAS

Las consultas se deberán formular en la Dirección General de Recreación y Deportes, sita en calle Ov Lagos 2501 de la ciudad de Rosario, TEL: 0341-4805643 / 44; de lunes a viernes de 7:00 a 14:00hs.

2)- ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La Municipalidad de Rosario se reserva los siguientes derechos: aceptar las propuestas que considere más convenientes y garanticen la efectiva ejecución de los trabajos y calidad de los mismos, en cuento se refiere al precio propuesto, las condiciones de la oferta, los antecedentes de los oferentes; o a rechazar todas las ofertas si se resolviera no efectuar los trabajos solicitados en la presente licitación.

Queda por sentado que la sola presentación de la oferta presupone por parte de la empresa oferente el conocimiento cabal de todas las instalaciones vinculadas con la prestación del servicio licitado.

3)- ANTECEDENTES

La empresa que cotice no deberá tener antecedentes de exclusión en licitaciones o concursos anteriores por falta de aptitud técnica o de calidad.

4)- CONDICIONAMIENTO

Todo condicionamiento al pliego de bases y condiciones así como a las especificaciones técnicas, significará desestimar la oferta.

5)- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Deberá mantener el precio cotizado por 60 (sesenta) días corridos sin variación de precio.

6)-DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Municipalidad de Rosario se reserva para sí la supervisión de los trabajos, inspección y verificación parcial del avance de obra y el estricto cumplimiento del presente pliego.

7)- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

La contratista tendrá en el lugar de trabajo y en forma permanente personal capacitado y responsable en relación con las características e importancia de los mismos, con quien la inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realicen y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación sobre cualquier orden de servicio.

8) – PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo estimado para la realización de la obra en su conjunto será de 35 (treinta y cinco) días corridos a partir de la fecha de adjudicación  de la obra. Ante la falta de cumplimiento en la fecha establecida motivará labrado de acta donde se deje constancia de dicha falta y le corresponderá al adjudicatario la aplicación de sanciones establecidas en la reglamentación vigente. Si por razones climáticas no pudiera realizarse el trabajo no corresponderá la multa citada anteriormente. Si los trabajos estuvieran mal ejecutados deberá realizarlo por su cuenta en el término de 15 (quince) días.

9)- PAGO DE LOS SERVICIOS

Se efectuará un único pago por el total de lo contratado con el oferente en la presente licitación privada y el mismo se realizará dentro de los 30 (treinta) días de haber finalizado la totalidad de los trabajos con la conformidad y certificación de la persona que se designe para hacer los controles y verificación a tal efecto. El pago será realizado mediante  transferencia en cuenta bancaria en el Banco Municipal de Rosario; de no poseerla, se deberá proceder a la apertura de la misma, en el Banco Municipal de Rosario casa central o en cualquiera de sus sucursales.

10)- NOMINA DE DEPENDIENTES

Formalizada la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar nota consignando los dependientes que efectuarán la presentación del servicio objeto de la licitación, como así también, aquelllos dependientes que sustituyan a los primeros en caso de inasistencia. En la nota consignarán datos personales completos (Apellido, Nombre, Tipo y Número de documento de identidad, domicilio  y CUIL).

11)- RELACIÓN CONTRACTUAL

La empresa deberá tener en cuenta que una vez adjudicados los trabajos, actuará como contratistas y no como mandatario o representante de la Municipalidad de Rosario. Por lo tanto, su personal no podrá ser considerado como empleado de la Municipalidad de Rosario a la que deberá defender y mantener indemne respecto de cualquier reclamo qué a esta se le efectué invocando solidaridad.

12)- FORMA DE COTIZAR Y ADJUDICAR.  Los oferentes deberán cotizar por todo y cada uno de los ítems  licitados  y la adjudicación se realizará por el total de lo licitado a una sola empresa, es decir a la mejor oferta global.

13)- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES

La empresa adjudicataria deberá dar esctricto cumplimiento con la totalidad de las normas que regulan la materia laboral y previsional. Siendo de responsabilidad exclusiva de esta el pago de los salarios y las cargas sociales.

14)- RIESGO DEL TRABAJO

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 24.557 (Ley de Riesgo de Trabajo) y a las modificaciones que en el futuro pudieran introducirse en la misma, manteniendo indemne la Municipalidad de Rosario en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación en los siguientes términos:

“La Aseguradora de Riesgo de Trabajo o el Empleador Autoasegurado”, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra la Municipalidad de Rosario, bien sea con fundamento en el Art 39.5 de la Ley 24557 o en cualquier otra norma jurídica. Alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

15)- SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

Deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto N° 1567/74 y a las modificaciones que en el futuro pudieran introducirse al mismo.

Suma asegurada: según disposición legal vigente.

16) –DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado:

- Pliego de Condiciones Generales, Particulares, Técnicas sellado y firmado por el titular de la empresa oferente o su representante, en cada una de sus hojas, y en caso de existir enmiendas o raspaduras deberán ser salvadas al pie.

- Constancia   que acredite al representante capacidad para obligarla .

- Constancia del pago del sellado de la compra del pliego.

- Las sociedades deberán adjuntar copia del respectivo contrato o Estatuto Social actualizado.

- Antecedentes: Nómina de clientes de servicios similares  prestados en la ciudad de Rosario y complementariamente en otras localidades de la zona.

- Habilitación municipal (en caso contrario, declaración jurada donde manifieste no tener local comercial  al público).

- Fotocopia de inscripción ante la AFIP (Ganancia, IVA)

- Fotocopia de inscripción ante la API (Ingresos Brutos)

- Constancia de  Inscripción en el Registro de Proveedores, si la tuviere.

- Declaración jurada donde constituya  domicilio legal en la ciudad de Rosario.

- En el caso que el proveedor invoque encontrarse exentos del pago de algún impuesto o con desgravaciones impositivas podrán justificar tal situación entregando copia de la constancia de no retención extendida por Autoridad competente.

- Certificado de visita de obra, firmada por el Coordinador o Encargado del predio.

- Nota rubricada por el responsable autorizado de la empresa en la cual ofrece a esta Municipalidad de Rosario una garantía de 6 (seis) meses como mínimo sobre los trabajos de ejecución solicitados.

17)- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PRE-ADJUDICADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN  ( 3 tres días hábiles desde su notificación).

* Certificado  de Cobertura de Riesgo de Trabajo  con nómina actualizada, acompañado con la cláusula de no subrogación de acuerdo a lo establecido en el punto 14.

- Póliza se seguro de vida obligatorio Decreto N° 1567/74 de acuerdo lo establece el punto 15.

- Nómina de los dependientes de acuerdo lo establece el punto 10.

- Fotocopia de la  Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por lesiones, incapacidades y/o muerte; y /o daños materiales a cosas de terceros en consecuencia de la prestación de servicio, cuyo monto mínimo debe ser de $200.000.- Así mismo y en caso de lesiones, incapacidades y/o muerte; daños y/o pérdidas ocasionadas durante la prestación del servicio a personal de la Municipalidad de Rosario, estos a efectos del reclamo deberán ser considerados terceros, por el término que dure la prestación del servicio .

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

- PILETA DEL ESTADIO MUNICIPAL JORGE NEWBERY: Ov. Lagos 2501

- Reparar fisuras “existentes” en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas faltantes.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

II PILETA DEL PARQUE DEL MERCADO: Gutierrez y Cepeda

- Reparar fisuras “existentes” en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas faltantes.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

- PILETA DEL BALNEARIO SALADILLO:  Av  del Rosario 400 Bis.

- Reparar fisuras “existentes” en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas faltantes.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

- Arenar y pintar ambos costados de lavapie.

- PINTURA DEL PARQUE OESTE: Pasco Y Roullión

- Reparar fisuras “existentes”  en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas “faltantes”.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

- PILETA DEL POLIDEPORTIVO DELIOT: Bv. Segui al 5400

- Reparar fisuras “existentes” en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas faltantes.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

- PILETA DEL POLIDEPORTIVO 9 DE JULIO:  Dorrego y Dean Funes

- Reparar fisuras “existentes” en varios sectores de las piscina.

- Reponer el material de juntas.

- Desincrustar las paredes y piso de sales o minerales (calcio, etc) con ácido clorhídrico.

- Pintura de la piscina con caucho clorado celeste en pisos y tabiques, según especificaciones técnicas. Una sola mano sobre tabique y sobre losa de fondo.

- Pintura de andariveles con caucho clorado negro.

-

ACLARACIONES:

1)- PINTURA CON CAUCHO CLORADO:

Pintura con caucho clorado celeste: las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, desengrasadas, libres de óxidos y partículas de polvo.

Se removerá totalmente la pintura  de caucho vieja con cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado que permita la adherencia de la nueva pintura.

En superficies muy lisas tratar previamente con ácido clorhídrico diluído (1 en 3), enjuagar bien y dejar secar. Eliminar restos de algas u hongos con solución de hipoclorito de sodio (cloro líquido). Enjuagar luego con abundante agua y lavar con ácido.

La inspección de obra podrá exigir a la contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de  materiales.

No se aceptarán pinturas a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa.

2)- RAJADURAS EXISTENTES:

Las rajaduras existentes se repararán realizando llaves en las mismas utilizando hierro de diámetro 10 mm. De una longitud de 50 cm. Con dos escuadras, una de cada extremo de 7 cm. C/u. La separación entre llaves será de 40 cm.

El recubrimiento del hierro será de 2 cm. , siendo la cavidad picada de 5 x 5 cm.

3)- MATERIAL DE JUNTAS:

El material de juntas faltante se repondrá limpiando perfectamente el sector y realizando una mano como puente de adherencia y luego vertiendo el material tipo SIKA o similar.

4)- JUNTAS DE DILATACION:

Las juntas de dilatación deterioradas se repararán según la siguiente metodología:

- Se picara la zona deteriorada hasta  poder reconstruir  la cavidad de la junta de dilatación y se colocará material para junta, descripto en el punto 3.