### MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

Repartición          HOSPITAL J. B. ALBERDI                 Sección  ___COMPRAS__

LICITACION PRIVADA Nº 06/015/06

Rosario, 01   de  noviembre                 de 2006

Señor__________________________________________________________________

Estimaré a Ud.       se sirva            cotizar precio por los artículos abajo mencionados. La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado (que se acompaña) por correo ó personalmente, antes de la apertura de la licitación que tendrá lugar a las  10:00    horas del día  20/11/06    , en  la administración del Hospital Alberdi           que Ud. podrá presenciar. En dicho sobre deberá indicarse:

## LICITACION  N°  06/015/06

## APERTURA EL     20/11/06    A LAS  10:00     HORAS.

Deberá consignar N° de Proveedor municipal ______________________

Nota: Conjuntamente con la propuesta, deberá firmarse la declaración Jurada al dorso del presente.

#### SELLADO ADQUISICION  DEL PLIEGO   $ 64,00

SELLADO IMPUGNACION       $ 64,00

___________________________

##### Municipalidad de Rosario

N° exp._________________________

# LISTADO DE LOS ARTICULOS

| Art. N° | CANTIDAD |  |  |  |  | DESCRIPCION | PRECIO COTIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Uni- Dad | En $ |  |  |  |  |  |  | Importe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 8 | Equipos aire acondicionado frio calor 2250 frig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 7 | “ “ “ “ “ 3000 frig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1 | “ “ “ “ “ 4500 frig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VER ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ADJUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * | FORMA DE PAGO: 30 días fecha factura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * | FORMA DE ADJUDICACION: parcial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Son ____________________________________________________

________________________________________________________

De acuerdo al pedido formulario, se cotizan los artículos mencionados

Observaciones

Firma

Especificaciones Técnicas

Capacidad: 2.250 frigorías, frío-calor.

Alimentación:  220 V.

Tipo: Split

Control: automático

Controles: remoto

Instalación : la oferta deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo .

Garantía: mínimo 12 meses

Servicio técnico oficial: Con domicilio en la ciudad de Rosario. Relación comercial entre oferente y fabricante o representante del equipo ofrecido, mayor a 4 años, comprobable con presentación de documentación oficial .

Lugar de entrega e instalación : Hospital J. B. Alberdi   - Rosario

Especificaciones técnicas

Capacidad: 3.000 frigorías, frío-calor.

Alimentación:  220 V.

Tipo: Split

Control: automático

Controles: remoto

Instalación : la oferta deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo .

Garantía: mínimo 12 meses

Servicio técnico oficial: Con domicilio en la ciudad de Rosario. Relación comercial entre oferente y fabricante o representante del equipo ofrecido, mayor a 4 años, comprobable con presentación de documentación oficial .

Lugar de entrega e instalación : Hospital J. B. Alberdi   - Rosario

Especificaciones técnicas

Capacidad: 4.500 frigorías, frío-calor.

Alimentación:  220 V.

Tipo: Split

Control: automático

Controles: remoto

Instalación : la oferta deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo .

Garantía: mínimo 12 meses

Servicio técnico oficial: Con domicilio en la ciudad de Rosario. Relación comercial entre oferente y fabricante o representante del equipo ofrecido, mayor a 4 años, comprobable con presentación de documentación oficial .

Lugar de entrega e instalación : Hospital J. B. Alberdi   - Rosario