MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DIRECCION DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

LICITACIÓN PRIVADA

“ Mantenimiento edilicio e instalaciones edificio C.E.M.A.R. - MARTIN”

| UBICACIÓN SAN LUIS 2020 PLAZO DE CONTRATACIÓN |  |
| --- | --- |
| VALOR DEL PLIEGO |  |
| FECHA DE APERTURA |  |
| LUGAR |  |
| HORA |  |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA EL LLAMADO A LICITACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIOS

EDIFICIO C.E.M.A.R. - MARTIN

Artículo  1º: El presente pliego de Bases y Condiciones Generales establece las condiciones con que se adjudicará, y pagará servicios de Mantenimiento y de:

RUBROS

Instalación de agua potable (desde ingreso de la red exterior, bombas de elevación, tanques de reserva y distribución interior y artefactos )

Instalación cloacal ( desde cada uno de los artefactos, estos incluidos y hasta la llegada a la colectora de Aguas Santafesinas )

Instalación de Gas ( Desde la conexión de Litoral Gas, red de distribución interna y  hasta cada uno de los artefactos, estos incluidos )

La red eléctrica y las redes de baja tensión no estarán incluidas en el mantenimiento contratado pero el contratista deberá contar con personal de este rubro para realizar tareas puntualmente designadas por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria

Albañilería tradicional

Construcción en seco, tabiques y cielorrasos, en roca de yeso, juntas tomada o desmontables en cualquiera de las marcas de mercado

Herrería metálica

Herrería de aluminio

Carpintería general

Pintura general ( de interior y exterior )

Cerrajería general ( no duplicados )

Aberturas en general

Colocación de vidrios

Y todo trabajo complementario o ayuda de gremio necesaria para poder cubrir los ítems mencionados

La presente licitación incluye el edificio CEMAR-MARTIN en su totalidad, tanto interior como exterior.

El sector de incumbencia queda delimitado por los cordones de las calles San Luis, Moreno, Balcarce y calle interna sur ( ver plano de ubicación )

Presupuesto oficial de la presente licitación:  doscientos mil pesos ( $ 200.000,= ).

Artículo  2º: - Retiro del pliego: El pliego de bases y condiciones generales se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la Unidad de Organización de Atención Primaria de la Secretaría de Salud Pública, Sector Compras. Para su compra el interesado deberá abonar un sellado municipal de $540 ( pesos quinientos cuarenta ).- en Rentas de la Municipalidad de Rosario, Buenos Aires 719.

Quien concurse no podrá alegar en caso alguno desconocimiento de este pliego, como así también del lugar y las condiciones donde se ejecutarán los trabajos, siendo obligatoria la visita del lugar, implicando el sólo hecho de cotizar el conocimiento y aceptación de lo expuesto. Las dudas que pudieran originarse en los concursantes por la interpretación del Pliego y/o de cualquier otro tipo, deberán ser consultadas en la Dirección de Arquitectura Hospitalaria.

Artículo  3º - Apertura de la Licitación: La apertura de la presente Licitación se hará en la Unidad de Organización de Atención Primaria de la Secretaria de Salud Pública, Sector Compras, San Luis 2020 Primer Piso.

Artículo  4º - Forma, Presentación, y Apertura de las Propuestas: Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas. Estas deberán entregarse personalmente en la Unidad de Organización de Atención Primaria de la Secretaría de Salud Pública, Sector Compras,  San Luis 2020 1° Piso, estableciendo claramente en el sobre la Licitación a que corresponde, como así también el día y la hora de la apertura. Tales propuestas deberán estar escritas a máquina y cada hoja será firmada y foliada por el oferente.

Artículo  5º - Documentos de la presentación: La presentación se realizará en un sobre cerrado identificado con el número correspondiente de licitación.

El sobre deberá contener los elementos que se detallan a continuación

LOS PUNTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SON DE PRESENTACION OBLIGATORIA AL MOMENTO DE LA APERTURA, LA FALTANTE DE ALGUNO DE ELLOS SERA CAUSAL DE DESESTIMACION DE LA PROPUESTA

a) El presente pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares debidamente foliado y firmado.

b) Constancia de inscripción en el Registro Municipal de Proveedores, o en su defecto comprobante de la iniciación del trámite correspondiente; el papel sellado por la compra del Pliego.

c) Antecedentes del oferente, los mismos deberán contar con por lo menos 5 años de realización de trabajos de similares características a las solicitadas en este pliego.

d) Fotocopia del Nº de matrícula profesional del oferente y o de su Representante Técnico.

e) Declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta solamente la jurisdicción de la justicia ordinaria de la ciudad de Rosario.

f) La propuesta económica por duplicado a máquina y firmada, sin raspaduras, enmiendas ni tachaduras, detallando los precios según lo indica el Art. 6º del presente pliego.

g) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de trabajo

h) Comprobante del Sellado Municipal correspondiente

Artículo  6º - Modo de conformar la propuesta:

El oferente deberá cotizar el valor de : HORA HOMBRE

Debiendo estar a disponibilidad las 24 Hs. de todos los días del año.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado por ser la Municipalidad No Responsable en el citado impuesto, en tanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata.

Artículo  7º - Provisión de materiales: la provisión de la totalidad de los materiales será efectuada por la Unidad de Organización de Atención Primaria de la Secretaria de Salud Pública, Sector Compras.

El contratista está obligado:

1) A efectuar los pedidos de "todos" los materiales para la obra a realizar, un día después de recibir la orden de trabajo.

2) A asentar debajo de cada orden de Servicio el detalle de los materiales utilizados.

3) A responsabilizarse del material una vez que lo ha recepcionado, siendo obligación de su parte reponer aquellos que pudieran ser deteriorados, inutilizados por mal uso y/o hurtos.

4)  A hacerse cargo del transporte tanto del material como el personal.

5) La empresa no podrá alegar demora, en la ejecución de los trabajos, imputable a la Municipalidad de Rosario por la Falta de materiales si no se cumplió estrictamente con el apartado 1.

Artículo 8º - Mantenimiento de las propuestas: las propuestas realizadas por los concursantes deberán ser mantenidas por el termino de 30 días corridos a partir de la fecha del Acto de Apertura de las propuestas.

Artículo  9º - Igualdad de precios: Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los precios en forma escrita, señalándose día y hora dentro de un término que no exceda de cinco (5) días, a partir de la fecha de apertura.

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos (Art. 74 de la contabilidad).

Artículo 10º - Ordenanza Nº 4.504 de H.C.M.: Ante la igualdad de condiciones entre las ofertas de terceros y la de talleres o grupos laborables de personas discapacitadas para la compra de bienes o contratación de servicios, se otorgará preferencia a los productos o servicios elaborados o prestados por los talleres y/o grupos laborables de personas discapacitadas.

Artículo 11º - Aceptación de las propuestas: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere mas conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno.

Artículo 12º - Impugnaciones Ordenanza 2650/80: Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieren formulado propuestas durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hubiere realizado el acto, pudiendo, dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare precedentes. Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en papel sellado municipal por valor de $ 540.-.( pesos ciento seiscientos cuarenta). .- exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. Los escritos serán presentados en la Mesa Gral. de Entradas de la Secretaría de Salud Pública.

Artículo 13º - Interpretación y aplicación: En el caso en que el pliego de condiciones particulares se fijen cláusulas que se contradigan con las especificaciones del pliego de condiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el 2do. de los nombrados.

Artículo 14º - Inscripción en el registro de proveedores: En principio solo podrán concurrir a las licitaciones las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro Municipal de Proveedores. No obstante las empresas no inscriptas en el mencionado registro que hayan cumplimentado el formulario que deberán requerir en la Dirección Gral. de Compras y suministros, podrán formular ofertas, las que serán consideradas o no, a criterio del Departamento Ejecutivo.

Artículo 15º - Responsabilidad por daños a personas y/o propiedades: El adjudicatario será responsable por los daños que como consecuencia de los trabajos contratados se ocasionen a personas, cosas y bienes de terceros y/o de la Municipalidad. Deberá contratar seguro y presentar póliza dentro de los 7 días de la adjudicación.

Artículo 16º - Iniciación de las tareas: Las tareas deberán iniciarse dentro de las 48 Hs. de haber recibido la orden de compra

Artículo 17º - Forma de contratación: Los servicios se contratarán por un monto mensual que resulte de la sumatoria de horas-hombre trabajadas durante el mes y en todo de acuerdo a las horas estipuladas en el Art. 6º, el servicio tendrá una duración hasta agotar el monto de $ 200.000,= y un plazo estimado de 6 ( seis meses ) o hasta completar los $ 200.000,= ( doscientos mil pesos ).

Artículo 20º - Forma de pago: Los pagos se efectuarán a los 30 (treinta) días de la presentación de la factura por duplicado por mes vencido. En la administración de Atención Primaria de la Salud se presentará la factura de las horas de mantenimiento edilicio del CEMAR y en la administración de la Maternidad Martin la factura de las horas correspondientes a la misma.

Artículo 21º - Jornales, comprobantes de pago y seguros obreros: El adjudicatario deberá mantener al día el pago del personal empleado como así también todo lo concerniente a seguro de obreros, comprobantes que podrán ser requeridos por la Municipalidad cuando ésta lo estime necesario y los aportes previsionales.

Artículo 22º - Multas: Cuando se incurra en mora en los plazos de ejecución de los trabajos por hechos imputables al Contratista, éste se hará posible de multas por cada día de atraso y cuyo monto seguirá de aplicar la siguiente fórmula:

donde: M= 0,1 x C/30 x n

M: Monto de la multa.

C: Monto mensual del Servicio (en el período que corresponda al atraso).

n: Número de días de mora.

Artículo 23º - Rescisión del contrato: La Municipalidad de Rosario, podrá rescindir sin más el contrato, invocando justa causa entre ellos:

a) Violación por el adjudicatario al presente Pliego de Condiciones Generales y/o complementarias.

b) Abandono de las tareas y/o cesación de los trabajos por un plazo mayor de cinco días sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial o fallecimiento del adjudicatario.

La comunicación deberá hacerse en forma fehaciente, mediante telegrama colacionado o carta documento y con anticipación de 15 días.

Si el accionar del adjudicatario se encuadrase dentro de los artículos a), b) y c); se le aplicaran las multas correspondientes, fijadas en el pliego de condiciones generales de M.C.R., y se procederá a la eliminación del registro de proveedores municipales.

Articulo 24° - Renovación del contrato: En el caso de ser necesario, la Administración, podrá renovar mensualmente el presente contrato hasta completar la suma de $ 200.000,= ( doscientos mil pesos )

Artículo 25º - Art. 18º de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 2756: "Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte del integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares ".

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES COMPLEMENTARIAS

Artículo 1º - De lo prioritario de la forma de realizar el trabajo: El accionar del contratista tenderá a lograr que el servicio de salud no sea afectado en su funcionamiento mientras se realizan los trabajos de reparación y/o mantenimiento, destacándose que por ser los mismos de utilidad pública necesaria, deben desenvolverse en forma continua y regular.

Artículo 2º - Del tipo de trabajo a realizar: El adjudicatario está obligado a ejecutar dentro del Servicio solicitado el tipo de trabajo que a continuación se detalla:

2.1 Servicio de Mantenimiento de los rubros intervinientes:

- Deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones existentes, debiendo respetarlo como prioridad fundamental dentro del Servicio que presta. Reparará los desperfectos cuando revista carácter de imprescindible para el normal desarrollo de las actividades, en el momento que surjan.

2.2 Servicios de Reparaciones y Reposiciones Programadas:

- El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos de reposiciones y/o reparaciones de las instalaciones obsoletas o deterioradas en un todo de acuerdo a las programaciones y tiempos de ejecución en que se lo determine el funcionario a cargo de las solicitudes de trabajos.

2.3 Tareas de ampliaciones y obras nuevas de poca envergadura:

- Correrá a cargo del contratista la ejecución de trabajos e instalaciones y obras nuevas que se le indique.

- Todos los trabajos serán solicitados al Contratista mediante formularios de pedidos de trabajos donde constará el tipo de tarea a ejecutar, el lugar y el tiempo de ejecución. Además el contratista deberá al pie de la misma hacer la aclaración del material utilizado y cualquier otra observación que considere oportuna.

Artículo 3º - De las obligaciones del contratista:

3.1 El contratista deberá ejecutar todas las tareas con equipos y herramientas de su propiedad, los que deberá poseer en óptimo estado de funcionamiento y conservación. Deberá contar con equipos para poder realizar todo tipo de tareas de obra de los rubros mencionados.

3.2 Correrá por cuenta del contratista el cumplimiento de todo lo concerniente a la mano de obra como ser: seguro obrero y jornales, los que deberá mantener al día y con los comprobantes pertinentes.

3.3 El contratista deberá proveer de equipos de seguridad y ropa de trabajo a su personal empleado, que deberá ser un uniforme (mameluco u over-all) de color a determinar con la inspección, para que sean fácil y rápidamente reconocibles. Además deberá tener impreso el nombre de la empresa en la vestimenta.

3.4 El contratista solo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades. La Dirección de Arquitectura Hospitalaria podrá ordenar el retiro del Servicio a todo el personal que creyera incompetente y/o que por mala conducta perjudique la buena marcha de los trabajos.

3.5 El contratista ejecutará todos los trabajos que se le ordenen en el tiempo en que se estipulen siempre que los mismos se encuadren dentro del espíritu del presente Pliego de Condiciones Particulares y Complementarias.

3.6 El contratista y sus empleados deberán firmar una planilla de horarios debidamente intervenida y controlada por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria. Todas aquellas horas que no figuren en las planillas no serán computadas para su cobro;  hayan sido o no causa de omisión u olvido.

3.7 El contratista deberá contar con espacio físico para el montaje de un taller, en caso de ser necesario, para la ejecución  de tareas de gran magnitud, al que tendrá acceso la inspección en la momentos que la misma lo decida.

Artículo 4º - De la cantidad de horas y de modo de operar de los horarios para la ejecución de los trabajos:

4.1 La Dirección de arquitectura Hospitalaria será la encargada de solicitar la ejecución de los trabajos al contratista mediante ordenes de trabajos habilitadas al efecto.

4.2 La realización de los trabajos de urgencia se limitarán a la solución estricta del problema, dejando a la vista la reparación realizada para la correspondiente aprobación de parte de la Dirección de Arquitectura.

4.3 Se estima que los trabajos demandarán :

6 (seis) operarios de 7.00 hs a 15.00 hs.

2 ( dos ) operarios de 14.00 hs. a 20.00 hs.

La Municipalidad NO se obliga a mantener este número de horas en caso que el trabajo disminuyera por cualquier motivo.

4.4 En el caso que medie la autorización de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria, el contratista deberá aumentar el número de personal y/o el horario de prestación según lo determine esta Dirección.

4.5 Los traslados del personal y de los materiales que se empleen para los trabajos deberá correr por cuenta del contratista y la inspección podrá disponer del vehículo cuando algún trabajo así lo requiera y lo considere necesario.

4.6 La empresa contará con servicio telefónico móvil permanente las 24 hs. y todos los días para la prestación del servicio, deberá contar con la misma empresa y frecuencia que la contratada por la Municipalidad de Rosario.

4.7 El personal de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria verificará la ejecución de los trabajos y podrá aceptarlos o rechazarlos según su juicio estén o no realizados correctamente. Además será el encargado de dar las indicaciones técnicas pertinentes.

Los costos de los trabajos que se deban realizar nuevamente, no solo serán absorbidos totalmente por el contratista en cuanto a horas trabajadas y a materiales empleados, sino que además quedara registrado como antecedente del mismo en esta repartición.

Artículo 5º - Organización de las Tareas:

5.1 El contratista se manejará cumpliendo las órdenes emanadas de funcionario competente a cargo y a través de los formularios de pedidos de trabajo.

5.2 El contratista deberá poseer un cuaderno de pedidos por triplicado donde asentará cada solicitud de provisión de materiales y/o cualquier otra comunicación o pedido que necesite realizar a la Dirección de Arquitectura Hospitalaria.

5.3 La Dirección de Arquitectura Hospitalaria entregará a la empresa adjudicataria la rutina establecida para el normal funcionamiento de las instalaciones a mantener.

INFORME  RUTINA ESTABLECIDA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMAR:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

A1. LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CAÑERIAS DE DESAGÜES PLUVIALES, RED CLOACAL, AGUA FRIA Y CALIENTE E INSTALACIÓN DE GAS:

A1.1.	 DESAGÜES PLUVIALES, AGUA FRÍA Y CALIENTE:

Se deberá realizar una limpieza semanal de todas las cañerías, canaletas y albañales de desagües pluviales del edificio indicadas en los planos adjuntos. Se repararán las pérdidas en el calafateado de los mismos en las piezas de hierro fundido, se repararán las soldaduras y pérdidas en las cañerías  de agua fría y caliente

A1.2.	 DESAGÜES CLOACALES:

Se deberá realizar una limpieza semanal rotativa de todo el sistema de desagües cloacales que comprende  las cámaras de inspección y tendido de  cañerías localizadas en el edificio según planos adjuntos.

Se deberá tener especial cuidado en los sectores correspondientes a Laboratorio, Área Quirúrgica y Esterilización en 1º subsuelo, Diagnóstico por Imágenes en 2º subsuelo y Sanitarios Públicos en todos los niveles, revisando los tramos de cañerías  donde se localicen curvas y codos críticos dentro de estas áreas.

A1.3.	INSTALACIÓN DE GAS:

Idem anterior.

CON RESPECTO A LA REPARACION DE LAS CAÑERÍAS, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA RESPETAR LOS MATERIALES Y LAS TECNICAS DE COLOCACION EXISTENTES EN LA RED DE INSTALACIONES.  LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES SERAN PROVISTOS POR EL CEMAR.

El Contratista deberá proveer las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de sus tareas dentro del edificio, lo cual no implica el uso del mismo como depósito.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS  Y DE GAS NATURAL - C.E.M.A.R.:

A1.	DESAGÜES CLOACALES:

Para la ejecución de la red de desagües cloacales se utilizaron los siguientes materiales:

Cañería de desagüe de artefactos: Hidrobronz Standard.

Bocas de acceso tapadas y abiertas, piletas de patio abiertas y cerradas: Hidrobronz.

Cañería de impulsión a red externa: acero inoxidable,  ventilación de Cámaras de Bombeo: Polipropileno.

El resto de la instalación se ejecutó en hierro fundido.

Líquidos patológicos: Polipropileno.

A 2.	RED DE AGUA FRÍA:

Para la ejecución de la red de Agua Fría se utilizaron los siguientes materiales:

1.  Cañería de alimentación desde red exterior a tanque cisterna en 2º subsuelo: Hidrobronz especial.

Colector, tramos nexo entre colector y bajadas: Hidrobronz especial.

Bajadas: Hidrobronz especial.

Cañerías de distribución dentro de los pisos: Hidrobronz standard.

A 3.	RED DE AGUA CALIENTE ( alimentación y retorno):

Para la ejecución de la red de Agua Caliente se utilizaron los siguientes materiales:

Colector en 2º subsuelo desde Termotanques a montantes: Hidrobronz especial.

Montantes: Hidrobronz especial.

Cañerías de distribución dentro de los pisos: Hidrobronz standard.

A 4.	RED DE INCENDIO:

Para la ejecución de la red de Incendio se utilizaron los siguientes materiales:

Hidrobronz especial.

Se colocaron válvulas teatro de 2  1/2”  de diámetro donde los planos indican la posición del hidrante.

A 5.	VALVULAS Y ELEMENTOS DE CONTROL:

Las válvulas instaladas son en todos los casos Serie 150.

Aquellas destinadas a la interrupción o reducción de la conducción de agua son válvulas esféricas.

A 6.	EQUIPO DE PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE:

A nivel meramente informativo se describe a continuación las características de los dos termotanques industriales que conforman este equipo de alimentación de agua caliente. Se aclara que no se cotizará el mantenimiento de los mismos:

Capacidad: 2.000 lts.

Rendimiento: 3.000 lts./hora.

Bombas recirculadoras de agua: se encuentran colocadas dos bombas recirculadoras de agua de potencia mínima 1 HP cada una.

Válvulas: se colocaron válvulas esféricas y de retención, todas Serie 150.

A 7. 	INSTALACION DE GAS NATURAL:

Comprende la distribución interna de todas las cañerías y llaves de paso que se encuentren en los trayectos desde la subestación general hasta las subestaciones  reguladoras  distribuidas en el edificio según planos adjuntos y desde éstas hacia la entrada a cada artefacto.

La red de distribución interna está construida en cañería de acero, para la alimentación del edificio.

La cañería  instalada correspondiente a la red de distribución interna cuenta con una tapada mínima de 1,00 m y está colocada por debajo de una capa de suelo de 0,15 m sobre la cual se instaló una cama de ladrillos comunes sobre la traza de cañería, ejecutándose posteriormente otra capa de suelo compactado de 0,15 m sobre la cual se instaló una malla de advertencia de polietileno. El resto de la tapada se completó con capas compactadas de 0,15 m.

El  recorrido de la cañería de acero se encuentra señalizado externamente con mojones colocados a intervalos regulares que indican el tipo de cañería, la tapada, el diámetro y la presión.

CAÑERÍAS DE HIDROBRONZ:

Material: los tubos a utilizar para la reparación o modificación  de cañerías de hidrobronz, ya sea standard o especial, responderán a las normas IRAM 2521.

Accesorios: los accesorios utilizados en la instalación sor conformados, aptos para ser soldados utilizando un material de aporte fuerte cobre o plata.

Soldaduras: se soldará exclusivamente con material de  aporte fuerte cobre o plata, no admitiéndose ningún otro tipo de soldadura.

Protección: todas las cañerías están revestidas con una mano de pintura asfáltica y una vuelta de fieltro alquitranado, con excepción de aquellas por donde circula agua caliente, las cuales están protegidas en toda su extensión con lana de vidrio de 0,025 mm de espesor. Esta aislación no se interrumpe en los apoyos de los soportes y suspensiones.

Instalación: todas las cañerías están montadas sobre soportes construidos con perfiles nuevos, galvanizados, de primera calidad, de medidas normalizadas, unidos mediante soldadura eléctrica, prolijamente realizada y repasada.

En todos los casos, para fijar los soportes a la estructura del edificio, se utilizaron anclajes de expansión autoperforantes en las estructuras de hormigón o mamposterías y soldadura eléctrica en las estructuras metálicas.

Control de dilatación: a los fines de permitir la libre dilatación de la instalación, se colocaron dilatadores axiales conformados con la misma cañería y accesorios entre dos puntos de fijación rígidos de la cañería. En los montantes de agua caliente (alimentación y retorno) los dilatadores se colocaron en todos los pisos.

CAÑERÍAS DE HIERRO FUNDIDO (FF):

Material: las cañerías y las piezas accesorias son de fundición centrifugada de 4 mm de espesor de pared, a espiga y enchufe, aprobado por OSN.

Juntas: las juntas entre cañerías y/o piezas accesorias se ejecutaron mediante el colado de plomo fundido y filástica rubia, ambos calafateados.

Instalación:	* Exteriores: se sujetaron a losas o paramentos mediante grapas de hierro dulce, galvanizado, a media luna de 32 x 5 mm con 2 bulones de bronce de 10 mm. Se colocaron 2 grapas por caño, con una separación de 2,00 m y junto a cada cabeza de cañería y/o pieza accesoria. Las grapas se fijaron por medio de brocas de expansión.

* Enterradas: se asentaron en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento en todo su recorrido.

Protección:	* Instalación exterior: las cañerías están pintadas con dos manos de esmalte sintético semimate sobre base de pintura antióxido.

*Instalación enterrada o embutida: está protegida por doble mano de pintura                        asfáltica y/o doble envoltura de fajas de polietileno. Donde no estaban previstos solados se protegieron además con un doblado de ladrillos.

Bocas de acceso: son de las mismas características que lo indicado en Material. Tienen marco y tapa doble hermética de bronce cromado, con 4 tornillos  de bronce para fijación. En zona de terreno natural llevan marco y tapa de hierro fundido y contratapa de hormigón.

Piletas de Patio: son de fundición centrifugada de 4 mm de espesor de pared, a espiga y enchufe.

Las piletas de patio abiertas (PPA) son con marco y rejilla a bastón reforzado de bronce cromado, con 4 tornillos de bronce par fijación. Las Piletas de Patio Tapadas (PPT) son con marco y tapa doble hermética de bronce cromado, con 4 tornillos para fijación.

CAÑERÍAS DE ACERO PARA LA RED DE GAS NATURAL:

Todos los materiales utilizados han sido aprobados por Litoral Gas S.A. y la Municipalidad. Para el mantenimiento de la red de distribución interna de Gas Natural, ya sea en el caso de reparación o cambio de cañerías o accesorios, se deberán acatar todos los procedimientos establecidos por Norma o las indicaciones impartidas por orden de servicio por las Inspecciones de la Municipalidad y Litoral Gas S.A.

MANTENIMIENTO DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA:

B1.		MANTENIMIENTO DE HERRERÍA:

Se considerará  el mantenimiento de todo lo que comprende herrería ( barandas, puertas de acero inoxidable, portones en cocheras, etc.). El mantenimiento comprende, además de la reparación,  la eventual pintura de cualquiera de los elementos mencionados.

B2.		CARPINTERIA DE ALUMINIO:

El mantenimiento de la carpintería de aluminio comprende toda la tabiquería existente en el edificio, puertas, ventanas, etc.

La tabiquería es de aluminio color blanco, con paneles en  aglomerado enchapados en melamina Blanca  textura B. Se entiende por mantenimiento el ajuste de los tabiques si fuera necesario, cambio de herrajes, reemplazo de paneles de melamina o de perfilería de aluminio. No incluye cambio de vidrios.

B3.		CARPINTERIA DE MADERA:

En cuanto a la carpintería de madera se tendrá en cuenta para la cotización el ajuste y mantenimiento de todas las puertas existentes en el edificio. Se entiende por mantenimiento el ajuste de las aberturas, y el posible cambio o reposición de herrajes si fuera necesario.

MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA:

C1.		ALBAÑILERÍA SUJETA A PLOMERÍA Y GAS:

La misma comprende todos los trabajos de albañilería necesarios para el mantenimiento de de la Red de Instalaciones Sanitarias y de Gas Natural.

C2.		ALBAÑILERÍA EN GENERAL:

Comprende todos los trabajos de mantenimiento exterior e interior que pudieran originarse ( reparación de veredas perimetrales, reposición de pisos y revestimientos, etc.)

NOTA 1: EN CASO DE REPACIÓN Y/O CAMBIO DE CAÑERÍAS Y/O ACCESORIOS, EN TODO MOMENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN EXISTENTES.

NOTA 2: TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS UTILIZAR PARA LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO MENCIONADAS EN EL PRESENTE PLIEGO SERÁN PROVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA DEL C.E.M.A.R.