SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

LICITACIÓN PRIVADA 02-078/07

COMPRA: “Mostradores” – Nuevo Hospital “Dr. Clemente Álvarez”

| PRESUPUESTO OFICIAL ........................................................... | $ 114.400 |
| --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA ..................................................... | 45 días corridos |
| SELLADO MUNICIPAL ......................................................... | $ 309 |
| SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ........................................ | $ 309 |
| FECHA DE APERTURA ........................................................ | 19 /10 / 2007 |
| LUGAR .................................................................................. | Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” |
| HORA ..................................................................................... | 11 Hs. |

A	PLIEGO DE  BASES Y CONDICIONES DEL MOBILIARIO.

B	ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES.

C	LISTA DE PARTIDAS

- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Ref: ”Compra Mostradores – Nuevo Hospital Dr. Clemente Álvarez”

# 1  CONCEPTOS GENERALES

## 1.1  Objeto

El OBJETO de esta Licitación es la adquisición de 16 mostradores para el Nuevo H.E.C.A., conforme las bases y condiciones generales, especificaciones técnicas particulares y los anexos gráficos que forman parte del presente.

## 1.2  Información suplementaria

Las dudas que pudieran originarse en la interpretación de los documentos que integran el presente pliego, deberán plantearse por escrito y presentarlas en la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública, San Luis 2020, de Rosario, Obra: Nuevo Hospital Dr. Clemente Alvarez Rosario; solicitando concretamente las aclaraciones que se estimen necesarias; lo que podrá hacerse hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura.

La Dirección de Arquitectura Hospitalaria pondrá la respuesta a disposición de los oferentes sin necesidad de notificación previa, los oferentes deberán presentarse en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez Rosario, sito en calle Rueda 1100, Contaduría, a notificarse de las aclaraciones o modificaciones, que hubiesen podido surgir, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, las que se entregarán en copias a todos los solicitantes.

ES OBLIGACIÓN DEL OFERENTE INFORMARSE SI EXISTEN O NO ACLARACIONES A SU DISPOSICIÓN EN LA OFICINA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DR. CLEMENTE ALVAREZ DE ROSARIO (Rueda 1100 1º Piso - Contaduría). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE OFERENTES A RETIRAR ACLARACIONES NO AUTORIZA A ALEGAR IGNORANCIA NI OBLIGA A LA DIRECCION DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA A NOTIFICACIONES FORMALES.

## Cómputo de plazos

Todos los plazos establecidos en el presente pliego y en toda otra documentación relacionada con la licitación, serán computados en días o meses corridos, salvo aclaración en contrario.

## 1.4  Conocimiento de antecedentes

Quien concurra a la licitación, no podrá alegar desconocimiento de este pliego y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así también el/los lugar/es donde la entrega del mobiliario debe realizarse. No se admitirán, en ningún caso, reclamos que se funden en desconocimiento, falta de información o interpretación equivocada de la que se posea.

# 2.  DE LOS OFERENTES

## 2.1  Oferentes

Podrán ser oferentes únicamente las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de acuerdo con las leyes nacionales y/o provinciales en vigencia, y/o personas físicas individuales o sociedades de hecho.

## 2.2  Inhabilitaciones

No podrán ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

- Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueran sucesoras de sociedades sancionadas.

- Las sociedades comerciales integradas total o parcialmente por agentes del estado.

- Las sociedades en estado de convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.

- Las sociedades deudoras morosas del estado por obligaciones emergentes de contrataciones con el mismo, o tasas municipales.

- Las sociedades integradas total o parcialmente por condenados a cualquier clase de pena por delito de falsedad o estafa contra la propiedad.

- Las personas físicas que se encuentren en igual condición a los casos precedentes.

- En los casos de sociedades anónimas, la inhabilitación se hará extensiva a los miembros del directorio.

# 3.  DE LAS PRESENTACIONES

## 3.1  Forma de Presentación de las Propuestas.

Las ofertas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas. Estas deberán entregarse, bajo recibo, en Oficina de compras del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, Rueda 1100, Rosario. No se admitirán enmiendas ni raspaduras que no estuvieran salvadas al final y firmadas -con aclaración- todas las páginas por el proponente y/o sus representantes legales con poder suficiente.

## 3.2  De los Sobres

La presentación se realizará en sobre cerrado, donde se deberá aclarar: Nº de licitación correspondiente; día, hora y lugar de apertura de la misma.

El sobre contendrá:

- El presente pliego de condiciones y especificaciones técnicas y complementarias y gráficos, provistos por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria con firma, aclaración y sello de la empresa oferente, o de su representante legal con poder suficiente.

- Empadronamiento de proveedores: todo oferente que formule propuestas y no se encuentre empadronado en el Padrón Municipal de Proveedores, será incorporado al mismo según su reglamentación (Decreto 439/98).

- Sellado Municipal correspondiente.

- La propuesta firmada y sellada, sin raspaduras, enmiendas o tachaduras, que no estuvieran salvadas.

- Declaración jurada renunciando a todo fuero judicial que no sea de los tribunales competentes de la ciudad de Rosario, para cualquier cuestión judicial que surja de la presente Licitación.

- Fotocopia de inscripción en A.F.I.P., clave única de identificación tributaria, Ingresos Brutos y Derecho de Registro e Inspección, anteriores a la fecha de retiro de estos pliegos.

- Declaración jurada de constitución de Domicilio legal en la ciudad de Rosario.

- La propuesta se deberá realizar, en el caso de ser provistas, en las planillas suministradas por la S.S.P. y de acuerdo a lo estipulado por éstas.

Se observa que los requisitos “a”, “c”, y “d”  son todos de presentación obligatoria al momento de la apertura del sobre, la omisión de cualquiera de ellos, dentro del sobre, invalidará la oferta presentada. Los restantes requisitos se deberán cumplimentar dentro de las 48 horas hábiles posteriores al acto de apertura de la Licitación.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por ser la Municipalidad No Responsable en el citado impuesto; en tanto y en cuanto corresponda por estar gravada la contratación.

# 4.  CONCEPTOS GENERALES

## 4.1  Mantenimiento de las Ofertas

Los oferentes se obligan a mantener la oferta por 60 (sesenta) días corridos a contar desde la fecha fijada para la apertura. Vencido dicho plazo, el proveedor deberá notificar mediante telegrama, su voluntad de no mantener la oferta propuesta, dirigido a  Oficina de compras del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, Rueda 1100, Rosario, dentro de los 2 días hábiles posteriores; en caso contrario se entenderá que se mantiene la oferta por 10 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo anterior.

## 4.2  Forma de Cotizar

La cotización se realizará por el sistema de precio global, por un Precio Total Global con IVA incluido, que resulta de la suma de los valores resultantes de los precios unitarios ofertados y aplicados en cada uno de los ítems.

## Plazo de Entrega

El mobiliario deberá entregarse en el Nuevo Hospital Dr. Clemente Álvarez, ubicado en Av. Pellegrini 3295.

Se fija el plazo de entrega del mobiliario en 45 días corridos. El mismo, comenzará a regir a partir de la fecha de la entrega de la Orden de Compra correspondiente al adjudicatario.

# 5.  ACTO DE LICITACIÓN

## 5.1  Acto de Licitación

Se regirá por el sistema de 1 (un) sobre cerrado, con apertura en el mismo acto, en presencia de los funcionarios de la administración.

## 5.2  Aclaraciones

Terminada la lectura de las ofertas, se recibirán las aclaraciones que formulen los proponentes y/o representantes autorizados.

## 5.3  Acta de Apertura

## Los funcionarios actuantes procederán a labrar el acta correspondiente.

## 5.4  Postergación del Acto Licitatorio

La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de postergar el acto licitatorio según las necesidades del caso, hasta un plazo de 30 (treinta) días.

De ocurrir tal contingencia, ella será puesta en conocimiento de los proponentes en forma similar a la utilizada al efectuar el llamado a licitación.

## 5.5  Impugnaciones.

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en el acto licitatorio del que hubieran formulado propuestas durante el día hábil siguiente a la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a Oficina de compras del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez, Rueda 1100, Rosario, de la Secretaría de Salud Pública, pudiendo presentar las impugnaciones, que estimara procedentes, dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior con las formalidades correspondientes a tal efecto. Dichas impugnaciones deberán ser presentadas por escrito y con constancia de pago del sellado de impugnación,  en el lugar de entrega de las propuestas de la Licitación, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se fundan.

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o actos licitatorios no fundadas o carentes de importancia, que hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a quien las haya formulado de una suspensión por hasta doce meses en los Registros Municipales de Proveedores, si así lo creyese conveniente la Junta de Compras evaluadora de las ofertas.

# 6.  ADJUDICACIÓN

## Cuadro Comparativo

Dentro de los 10 (diez) días posteriores al acto licitatorio, la Oficina de compras del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, Rueda 1100, Rosario, confeccionará un cuadro comparativo de los montos y condiciones de las propuestas con la valorización que corresponda.

## 6.2  Aceptación de las Propuestas

La Dirección de Arquitectura Hospitalaria puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas inconvenientes, sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningún tipo por parte de los oferentes.

## 6.3  Rechazo de las Propuestas

La Dirección de Arquitectura Hospitalaria rechazará toda propuesta en caso de comprobarse que un mismo representante de las firmas participantes se halle interesado en dos o más de ellas.

## 6.4  Adjudicación

Analizado el cuadro comparativo junto con todos los antecedentes reunidos, se adjudicará a la oferta más conveniente a los intereses de la Secretaría de Salud Pública.

# 7.  SISTEMA DE CONTRATACION

## 7.1  Orden de Compra

Resuelta la adjudicación, se procederá a la emisión de la orden de compra por parte de la Oficina de compras del Hospital de Emergencias Dr.Clemente Alvarez, Rueda 1100, Rosario.  El proveedor deberá comparecer dentro de los 5 (cinco) días a retirarla.

## 7.2  Forma de pago:

El pago se efectuará a 30 días fecha de factura.

8.  ENTREGA DEL MOBILIARIO.

El  mobiliario será recibido por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria, en las instalaciones del Nuevo Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez, Avda Pellegrini 3295, quien recibirá o rechazará, dejando constancia de las condiciones de la misma.

# 9.   INCUMPLIMIENTOS – SANCIONES.

El incumplimiento en la entrega, o defectos por mala calidad o por no reunir las condiciones requeridas, serán sancionados con apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro de Proveedores Municipal, según la gravedad de la infracción.

# 10.  DE LA RESCISIÓN POR CULPA DEL ADJUDICATARIO

## 10.1 Causas de Rescisión por Culpa del Adjudicatario:

La S.S.P. tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el adjudicatario proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en la Orden de Compra.

- Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la entrega del mobiliario.

En el caso contemplado en el párrafo b), la S.S.P. deberá intimar al adjudicatario.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, la S.S.P. podrá promover las acciones judiciales por los daños y perjuicios si correspondiere.

B.  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARTICULARES:

- SOLICITUDES ESPECIALES:

- No se aceptarán propuestas alternativas para ninguno de los Ítems descriptos en el presente Pliego de Condiciones Particulares. Se respetarán medidas, colores, calidad de materiales y terminaciones según lo especificado en los planos de detalles.

- Los colores de pintura podrán ser cambiados o definidos por la Inspección después de la adjudicación si fuese necesario.

- Los gastos originados en el traslado (fletes, seguros, etc.), quedarán a cargo del oferente.

- El oferente deberá presentar en un local expresamente aclarado en la presentación de la oferta, muestra de todos los elementos cotizados en cada Ítem.

- DOCUMENTACIÓN:

- Folletos que avalen el equipamiento ofrecido.

- Instrucciones para el mantenimiento.

- Certificado de Garantía por 1 año.

- Dirección y teléfono del taller de reparaciones.

MOSTRADORES: “ NUEVO HOSPITAL DR. CLEMENTE ÁLVAREZ”

NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA LA CUAL SE UTILIZARÁ COMO PROTOTIPO PARA EL AJUSTE DE DETALLES. SE PRESENTARÁ A LOS 15 DIAS DE ENTREGADA  LA ORDEN  DE COMPRA.

Detalles y medidas en planos: 01, 02, 03, 04, 05

ITEM 1:   MÓDULO 1

Ver plano: 02

Características técnicas:

Estructura: de caño de hierro 30/30mm soldado, protegido con 2 (dos) manos de pintura antióxido.  Debe garantizar la indeformabilidad del mueble.

Se fijarán ménsulas de chapa plegada de acero inoxidable de 1,5mm de espesor, sobre las que apoyará una tapa de vidrio superior.

Tapa y laterales: de paneles de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm enchapados en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio.  El lado interior estará enchapado con un material de inferior calidad para evitar el alaveo. Filos enchapados con el mismo material.

La tapa final será un vidrio templado espesor 10mm tipo blindex”, transparente incoloro, apoyado sobre tacos circulares de goma negros de 10mm de espesor.

Cajoneras: estructura de aglomerado compacto tipo MDF e: 18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio.  Filos enchapados con el mismo material.

Cajones deslizables sobre guías metálicas con rodamiento de nylon.

1 (una) cerradura de tambor de acceso frontal para toda la cajonera.

Patas: de caños cilíndricos de acero inoxidable 18/8 304 y regatones del mismo material, de diámetro mayor, regulables en altura y fijados al piso granítico con tornillos de acero inoxidable con cabeza frezada.

Iluminación interior: se colocarán artefactos de iluminación asimétrica indirecta embutidos que alojarán tubos fluorescentes de luz cálida de 15w y una tecla para cada par de tubos.

En el interior del mueble se desplegará un cablecanal plástico por una tapa desmontable en el frente interior, sobre la cual se colocarán 4 (cuatro) cajas rectangulares de electricidad embutidas.  El cablecanal llegará hasta los extremos del mueble, el cual tendrá 2 (dos) tapas desmontables para continuar el cableado entre módulos.

En los casos de uniones de módulos, éstos se fijarán entre sí con bulones pasantes en los costados, las perforaciones se efectuarán en todos los módulos, en los costados que queden vistos se colocarán tapones plásticos de color similar a la madera.

La colocación de este ítem estará a cargo del contratista, y la misma será definida en tiempo y ubicación por el Comitente. Se deberán proveer los mostradores completos según planillas y pliego de especificaciones técnicas y colocar en los sitios indicados en el plano 01.

La provisión incluye el cableado de la iluminación de los tubos a las teclas y hasta el cablecanal eléctrico.

No se proveerá el cableado interno del cablecanal y las 4 (cuatro) cajas de electricidad.

ITEM 2:   MÓDULO 2

Ver plano: 03

Características técnicas:

Estructura: de caño de hierro 30/30mm soldado, protegido con 2 (dos) manos de pintura antióxido.  Debe garantizar la indeformabilidad del mueble.

Se fijarán ménsulas de chapa plegada de acero inoxidable de 1,5mm de espesor, sobre las que apoyará una tapa de vidrio superior.

Tapa y laterales: de paneles de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm enchapados en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio.  El lado interior estará enchapado con un material de inferior calidad para evitar el alaveo. Filos enchapados con el mismo material.

La tapa final será un vidrio templado espesor 10mm tipo blindex”, transparente incoloro, apoyado sobre tacos circulares de goma negros de 10mm de espesor.

Estantes y cajones: de aglomerado compacto tipo MDF e: 18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio.  Filos enchapados con el mismo material. Cajones deslizables sobre guías metálicas con rodamiento de nylon.

1(una) cerradura de tambor de acceso frontal para toda la cajonera.

Patas: de caños cilíndricos de acero inoxidable 18/8 304 y regatones del mismo material, de diámetro mayor, regulables en altura y fijados al piso granítico con tornillos de acero inoxidable con cabeza frezada.

Iluminación interior: se colocarán artefactos de iluminación asimétrica indirecta embutidos que alojarán tubos fluorescentes de luz cálida de 20w y una tecla para cada par de tubos.

En el interior del mueble se desplegará un cablecanal plástico por una tapa desmontable en el frente interior, sobre la cual se colocarán 4 (cuatro) cajas rectangulares de electricidad embutidas.  El cablecanal llegará hasta los extremos del mueble, el cual tendrá 2 (dos) tapas desmontables para continuar el cableado entre módulos.

En los casos de uniones de módulos, éstos se fijarán entre sí con bulones pasantes en los costados, las perforaciones se efectuarán en todos los módulos, en los costados que queden vistos se colocarán tapones plásticos de color similar a la madera.

La colocación de este ítem estará a cargo del contratista, y la misma será definida en tiempo y ubicación por el Comitente. Se deberán proveer los mostradores completos según planillas y pliego de especificaciones técnicas y colocar en los sitios indicados en el plano 01.

La provisión incluye el cableado de la iluminación de los tubos a las teclas y hasta el cablecanal eléctrico.

No se proveerá el cableado interno del cablecanal y las 4 (cuatro) cajas de electricidad.

ITEM 3:   MÓDULO 3

Ver plano: 04

Características técnicas:

Estructura: de caño de hierro 30/30mm y 40/60mm soldado, protegido con 2 (dos) manos de pintura antióxido. Debe garantizar la indeformabilidad del mueble.

Si fijarán  ménsulas de chapa plegada de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, sobre las que apoyará una tapa de vidrio superior.

Tapa y laterales: de paneles de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm echapados en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. El lado interior estará enchapado con un material de inferior calidad para evitar el alaveo. Filos enchapados con el mismo material. La tapa estará formada por un vidrio templado espesor 10mm tipo “blindex” transparente incoloro apoyado sobre tacos circulares de goma negros de 10 mm de espesor y una tapa de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. Filos enchapados con el mismo material. Esta tapa será rebatible, llevará dos bisagras reforzadas de acero inoxidable.

El mostrador posee una puerta con bisagras vaivén reforzadas de acero inoxidable, la puerta será de aglomerado compacto tipo MDF e: 18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. Filos enchapados con el mismo material.

Estantes y cajones: de aglomerado compacto tipo MDF e: 18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. Filos enchapados con el mismo material. Cajones deslizables sobre guías metálicas con rodamiento de nylon.

1 (una) cerradura de tambor de acceso frontal para toda la cajonera.

Patas: de caños cilíndricos de acero inoxidable 18/8 304 y regatones del mismo material, de diámetro mayor, regulables en altura y fijados al piso granítico con tornillos de acero inoxidable con cabeza frezada.

Iluminación interior: se colocarán artefactos de iluminación asimétrica indirecta embutidos que alojarán tubos fluorescentes de luz cálida de 20w y una tecla para cada par de tubos.

En el interior del mueble se desplegará un cablecanal plástico por una tapa desmontable en el frente interior, sobre la cual se colocarán 4 (cuatro) cajas rectangulares de electricidad embutidas.  El cablecanal llegará hasta los extremos del mueble, el cual tendrá 2 (dos) tapas desmontables para continuar el cableado entre módulos.

En los casos de uniones de módulos, éstos se fijarán entre sí con bulones pasantes en los costados, las perforaciones se efectuarán en todos los módulos, en los costados que queden vistos se colocarán tapones plásticos de color similar a la madera.

La colocación de este ítem estará a cargo del contratista, y la misma será definida en tiempo y ubicación por el Comitente. Se deberán proveer los mostradores completos según planillas y pliego de especificaciones técnicas y colocar en los sitios indicados en el plano 01.

La provisión incluye el cableado de la iluminación de los tubos a las teclas y hasta el cablecanal eléctrico.

No se proveerá el cableado interno del cablecanal y las 4 (cuatro) cajas de electricidad.

ITEM 4:   MÓDULO 4

Ver plano: 05

Características técnicas:

Estructura: de caño de hierro 30/30mm soldado, protegido con 2 (dos) manos de pintura antióxido. Debe garantizar la indeformabilidad del mueble.

Tapa y laterales: de paneles de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm enchapados en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. El lado interior estará enchapado con un material de inferior calidad para evitar el alaveo. Filos enchapados con el mismo material.

La tapa estará formada por una tapa fija y una rebatible. Serán de aglomerado compacto tipo MDF e:18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. Filos enchapados con el mismo material.

La tapa rebatible, llevará dos bisagras de bronce platal.

Estantes: de aglomerado compacto tipo MDF e: 18mm y superficie enchapada en madera Alpi Raulí con lustre poliuretánico del mismo color que la madera existente en el edificio. Filos enchapados con el mismo material.

Patas: de caños  de hierro 60/120 mm soldado de acero inoxidable 18/8 304 y protegidos con zócalo de plancha de acero inoxidable de 1,5mm.

En los casos de uniones de módulos, éstos se fijarán entre sí con bulones pasantes en los costados, las perforaciones se efectuarán en todos los módulos, en los costados que queden vistos se colocarán tapones plásticos de color similar a la madera.

La colocación de este ítem estará a cargo del contratista, y la misma será definida en tiempo y ubicación por el Comitente. Se deberán proveer los mostradores completos según planillas y pliego de especificaciones técnicas y colocar en los sitios indicados en el plano 01.

La provisión incluye el cableado de la iluminación de los tubos a las teclas y hasta el cablecanal eléctrico. No se proveerá el cableado interno del cablecanal y las 4 (cuatro) cajas de electricidad.

C.	LISTA DE PARTIDAS.

| Item | Descripción | Cant. | Precio unitario | Precio Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | 10 |  |  |
| 2 | M2 | 4 |  |  |
| 3 | M3 | 1 |  |  |
| 4 | M4 | 1 |  |  |
| Precio Total |  |  |  |  |