MODULO DE SISTEMA DE EXTRACCION (aspiración) DE GASES ANESTESICOS

____________________________________________________________

Cantidad:   6

CARACTERISTICAS:

Unidad eyectora incorporada con capacidad de hasta 100 lt/min de caudal de aspiración

Caudal de extracción regulable

Solenoide de suministro de aire comprimido, alimentación 220 Vca.

Indicación luminosa de encendido

Acople para suministro de aire rosca Diss

Conector posterior de acople de manguera al circuito de descarga.

Gabinete de montaje de aluminio con acabado superficial de pintura expoxi.

Garantía:  mínimo 6 meses, contra defectos de fabricación.

Plazo de entrega:  25 días de notificada la Orden de Compra

Forma de pago:  según pliego