Municipalidad de Rosario

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Dirección General de Parques y Paseos

Monto de Obra			$ 500.000

Plazo de obra			365 días

Valor del Pliego			$ 1.350

Sellado Impugnación		$ 1.000

Fecha de Apertura		...........................

Lugar					Av. Pellegrini 2808 1º

Hora					...........................

Licitación Pública para la ejecución

de trabajos de corte de raíces y

Reparación de veredas

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 1º: Objeto

Artículo 2º: Presupuesto Oficial:

Artículo 3º: Consulta Y Retiro Del Pliego

Artículo 4º: Apertura De La Licitación

Artículo 5º: Presentación De La Propuesta

Artículo 6º: Contenido de la propuesta

Artículo 7º: del acto de Apertura

Artículo 8º: Orden de prelación

Artículo 9º: Mantenimiento de las ofertas

Artículo 10º: Igualdad de Precios

Artículo 11º: Contrato

Artículo 12º: Rescisión del Contrato

Artículo 13º: Ordenanza Nº 6233

Artículo 14º: Aceptación de las propuestas

Artículo 15º: Inscripción en el Registro de Proveedores

Artículo 16º: Impugnaciones Ordenanza  2650/80

Artículo 17º: Pérdida del Depósito en Garantía

Artículo 18º: Devolución de los depósitos

Artículo 19º: Obligaciones del adjudicatario

Artículo 20º: De La Ley Orgánica De Las Municipalidades Nº 2756

Artículo 21º: Forma de Pago

Artículo 22º: Conocimiento de las condiciones de la obra

Artículo 23º: Impuestos Y Cumplimiento de Leyes Sociales

Artículo 24º: Accidentes y/o Daños a Personas Y Cosas

Artículo 25º: Derecho de Contralor e Inspección Sobre Servicios Públicos.

ArtÍculo 26º: Ordenanza de contabilidad transcripción del art. 55

Artículo 27º: decreto 2962/97

Artículo 28º: recepción  de consultas

artículo 29º: decreto 736/2001

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 1º: OBJETO

La presente licitación tiene por objeto proveer a la Dirección General de Parques y Paseos de la mano de obra necesaria, materiales, herramientas y equipos para realizar trabajos de corte de raíces en el arbolado público y la posterior reparación de veredas dañadas.

Artículo 2º: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el servicio que se licita es de $ 500.000 (pesos quinientos mil.)

Artículo 3º: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El pliego de licitación se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente (Av. Pellegrini 2808 - 1er Piso – Rosario), hasta el día anterior a la fecha de apertura, en el horario de 8 a 12 horas

Para su adquisición deberá abonarse por medio de un papel sellado la suma de $ 1.350 (pesos un mil trescientos cincuenta)

Artículo 4º: APERTURA DE LA LICITACIÓN

La apertura de la presente licitación pública se llevará a cabo el día.............. de  .................................. del año 200... a las ........ horas, en la citada secretaría o el primer día hábil siguiente a la misma hora, si éste resultare feriado.

Artículo 5º: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán presentadas en  sobre cerrado, y se admitirán hasta el día y la hora fijados para la apertura de las mismas. Estas deberán entregarse personalmente en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente– Av. Pellegrini 2808 – 1º piso -  Rosario, bajo recibo, sin ninguna inscripción que identifique al oferente, pero que llevará como única leyenda la siguiente:

“Licitación Publica“................................................................................................

Apertura: el día............................................del año..................a las  ......... horas en el Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente – Av. Pellegrini 2808 – Planta Alta – Rosario.

Artículo 6: CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El sobre deberá contener la siguiente documentación:

a) Garantía de la Oferta, constituida por el 1 % (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. Esta garantía podrá ser formalizada mediante:

Depósito en pesos que deberá efectuarse a la orden de la Municipalidad de Rosario.

Fianza en pesos  otorgada por institución bancaria u otra entidad financiera a satisfacción del Departamento Ejecutivo. En caso de constituirse el depósito en garantía por fianza otorgada por una institución bancaria y/o financiera, las mismas deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Rosario.

Póliza de seguro de caución extendida por Compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Compañía de Seguros deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario y con la firma debidamente certificada ante escribano público.

b) Un ejemplar completo del presente pliego licitatorio (sólo el original), todas las fojas deberán estar firmadas por el proponente y su representante técnico.

c) El recibo que acredite haber efectuado la compra del pliego licitatorio.

d) Nómina de aquellos equipos y herramientas que empleará para llevar a cabo la obra.

e) Antecedentes del oferente sobre la realización de obras del tipo de la licitada, detallando:

-descripción somera de la obra

-comitente

-fecha de ejecución.

f) Antecedentes técnicos y referencias del Representante Técnico propuesto por el oferente, y constancia de su matriculación anual expedida por el Colegio que corresponda.

g) Declaraciones juradas (en los casos de sociedades, estas declaraciones juradas deberán ser firmadas por todos los directores, o socios gerentes que corresponda)

g-1) Declaración jurada que exprese que para cualquier cuestión judicial que se suscite, en relación con la presente licitación, se acepta la jurisdicción de justicia ordinaria de la Ciudad de Rosario, debiendo constar el domicilio legal fijado dentro del Municipio de Rosario.

g-2) Declaración jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que se detallan a continuación:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.

- Que no se encuentra incluido en el Registro de Sancionados de la Dirección General de Compras y Suministros.

- Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente licitación.

- Que no ha sido declarado en quiebra.

- Que no se encuentra en estado de convocatoria de acreedores, concurso preventivo o liquidación.

- Que no está inhibido.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedad en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas incluidas en el Registro de Sancionados en la Dirección General de Compras y Suministros.

g-3) Declaración jurada en la cual conste que el oferente ha tomado conocimiento de las circulares (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

h) En caso de que los oferentes sean sociedades, los mismos deberán presentar una copia del contrato social o estatutos (según corresponda) debidamente autenticada por escribano público.

i) En el caso de una U.T.E. se deberá presentar copia del contrato constitutivo con las firmas debidamente certificadas por escribano público u oficina de certificaciones perteneciente al Poder Judicial.

j) Comprobantes de Inscripción: fotocopias autenticadas de las inscripciones en:

- Derecho de Registro e Inspección Municipal (para aquellos oferentes que posean un local habilitado dentro de los límites del Municipio de Rosario), que acredite estar habilitado en el rubro objeto de esta licitación.

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda.

- AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en el rubro que corresponda.

k) Fotocopia autenticada de constancia que acredite estado de libre deuda en el Derecho de Registro de Inspección y/o Convenio de pago formalizado con anterioridad a la fecha de apertura de la presente licitación.

l) Oferta, por duplicado y foliada, según Anexo 1

Por tratarse de servicios, para la adjudicación se considerará únicamente el monto total de cada oferta.

Las ofertas deberán hacerse en pesos.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado, sin discriminar dada la condición de la Municipalidad ante el citado impuesto.

Las propuestas deberán estar escritas en forma legible. Las cantidades deberán estar consignadas en letras y números; cuando existiera discordancia entre ambas expresiones, se tomará en cuenta a la primera de las citadas.

Artículo 7º: DEL ACTO DE APERTURA

En el día y hora fijada para la apertura de la Licitación se confeccionará un acta con las funciones dispuestas a tal efecto, el resto de la documentación integrada se analizará por la Oficina Técnica correspondiente.

Se deja expresa constancia de que será causal de rechazo de la Oferta, en el mismo acto de apertura, por parte de las autoridades que lo dirijan, la falta de documentación que se detallan a continuación:

- Garantía de la oferta

- Pliego licitatorio firmado

- Recibo que acredita la compra del pliego

- Oferta económica

Artículo 8º: ORDEN DE PRELACIÓN

En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos integrantes del contrato, se establece el siguiente orden de prelación:

1) Circulares aclaratorias

2) Pliegos:

- Condiciones Particulares

- Condiciones Generales

- Especificaciones Técnicas

Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo mínimo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación. Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la oferta por otros 30 (treinta) días corridos.

Artículo 10º: IGUALDAD DE PRECIOS

Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificará una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los precios en forma escrita, señalándose día y hora dentro de un término que no exceda de 5 (cinco) días a partir de la fecha de apertura.

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos – Artículo 74º de la Ordenanza de Contabilidad –

Artículo 11º: CONTRATO

1 - Depósito de Garantía:

Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso, con un monto no inferior al 5 % del monto contractual. Este depósito de garantía se podrá hacer efectivo en cualquiera de las formas indicadas para el contenido del inciso a) artículo 6º con respecto a la garantía propuesta.

2 - Firma del Contrato:

Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante copia autenticada del texto legal correspondiente, éste se presentará dentro de las 48 horas, luego de realizada la ampliación del depósito de garantía a suscribir el Contrato.

El Contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de obligar.

Toda documentación agregada al expediente y que integre el Contrato deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo a efectuar el sellado oficial del mismo. Esta tramitación deberá realizarla dentro de las 48 horas de recibida la documentación.

Cumplidas las formalidades mencionadas, se entregará al Contratista una copia autenticada del contrato.

3- Documentos del Contrato:

Formarán parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

El presente Pliego de Licitación que incluye: Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla Forma de Presentación de la Propuesta, Decretos, Ordenanzas Municipales y Circulares.

Circulares sin Consultas y Circulares con Consulta.

La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.

4 -  Seguros:

El adjudicatario deberá presentar, antes del inicio de las tareas, pólizas de:

Seguro completo de todo el personal que intervendrá en la ejecución de la obra, tanto obrera como jerárquica.

Seguro contra daños ocasionados a terceros (personas o bienes) de todos los vehículos que utilizará en la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil emergente por los trabajos Objeto de la presente.

Estos seguros deberán ser contratados con una compañía controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento de esta cláusula faculta a la Municipalidad para anular la adjudicación.

Artículo 12º: RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del contrato en los siguientes casos:

a) Por la muerte del Adjudicatario, a no ser que los herederos ofrezcan continuar con la obra bajo las condiciones estipuladas en la Licitación. La Municipalidad fijará los plazos de la presentación de los ofrecimientos, y podrá aceptarlos o desecharlos sin que en el último de los casos tengan derecho dichos sucesores a indemnización alguna.

b) Por quiebra o concurso civil.

c) Cuando el Adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato.

Si se transgrediese por parte del Contratista cualquiera de las obligaciones que asume, el Departamento Ejecutivo está facultado para declarar nulo el contrato otorgado y rescindir el contrato sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

En tal caso se procederá a la realización de la obra con personal municipal o por medio de terceros, siendo a cargo del Contratista la diferencia del costo integral del mismo, reservándose la Municipalidad el derecho por daños y costas.

En todos los casos indicados en los incisos que anteceden, salvo el que se determina en el inciso a), la rescisión lleva anexa la pérdida del depósito de garantía en favor de la Municipalidad de Rosario, o la ejecución de la fianza si correspondiera, sin perjuicio de la acción por daños y/o cualquier otro que resulte en favor de la Municipalidad

Artículo 13º: ORDENANZA Nº 6233

La Municipalidad de Rosario, ante igualdad de condiciones de precios de las ofertas de terceros para la compra de bienes o contratación de servicios, otorgará preferencia a los productos o servicios elaborados o presentados por talleres, talleres protegidos y grupos laborales de personas especiales (personas con algún tipo de discapacidad, cero positivos, etc.)

Artículo 14º: ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno.

Artículo 15º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

En principio sólo podrán concurrir a las licitaciones las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro Municipal de Proveedores. No obstante las empresas no inscriptas en el mencionado registro que hayan cumplimentado el formulario que deberán requerir en la Dirección General de Compras y Suministros, podrán formular ofertas, las que serán consideradas o no, a criterio del Departamento Ejecutivo.

Artículo 16º: IMPUGNACIONES ORDENANZA  2650/80

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieren formulado propuesta durante el día siguiente hábil a la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hubiere realizado el acto pudiendo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al  vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare procedentes.

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en papel sellado municipal por valor de $ 1.000 (pesos un mil) exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden.

Los escritos serán presentados en la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a quien la haya formulado de la pérdida del depósito en garantía de su oferta, sin perjuicio de disponerse su suspensión por hasta 12 (doce) meses en el Padrón Municipal de Proveedores y de Licitadores de Obras Públicas.

Artículo 17º: PÉRDIDA DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas éstas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito en garantía.

En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de las ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la administración.

Artículo 18º: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Una vez resuelta la licitación, se devolverá la garantía a aquellos proponentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la falta de adjudicación, - Artículo 81º de la Ordenanza de Contabilidad -. Dichos depósitos deberán ser retirados dentro del plazo máximo de tres meses contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos cuando corresponda según la forma de constitución del depósito. En caso de reclamo dentro de los términos fijados por la ley común para la prescripción, la devolución se afectará al cálculo de recursos.

Cumplida la entrega de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de la contratación, a pedido del adjudicatario y con autorización de la repartición solicitante, la Dirección General de Contabilidad y Liquidaciones (Dirección de Liquidaciones) procederá a la devolución del depósito en garantía, con intervención de la Tesorería General cuando corresponda.

Artículo 19º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La falta de cumplimiento de las presentes cláusulas por parte del adjudicatario, lo hará pasible de la sanción que establezca el Departamento Ejecutivo, que podrá llegar a la pérdida total del depósito en garantía, importe éste que sin demora ingresará a la Receptoría Municipal.

Artículo 20º: DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES Nº 2756

“Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares”.

Artículo 21º: FORMA DE PAGO

El pago de los certificados se hará a los 30 (treinta) días a partir de la emisión de los mismos por parte de la Municipalidad de Rosario.

Los trabajos serán certificados mensualmente y se descontarán de los mismos el trabajo mal realizado y las multas que pudiesen corresponder. Las sumas que deben entregarse al Contratista, en pago de los trabajos realizados, se considerarán afectadas solamente a la ejecución de los mismos. La Municipalidad no se responsabiliza en las demoras producidas en las certificaciones por causa ajenas a su  propio funcionamiento, como ser errores en la confección de los certificados u otro motivo imputable al Contratista.

Se dispone la obligatoriedad por parte del adjudicatario de efectuar la apertura de una “cuenta corriente” o “caja de ahorro” en el Banco Municipal de Rosario, con las excepciones previstas en el Decreto Nº 249/98.

La Tesorería Municipal realizará los pagos a quienes hayan cumplimentado con lo establecido en el artículo precedente, únicamente mediante depósitos en las cuentas de los beneficiarios, los que se efectivizarán a los 30 (treinta) días de la fecha de la factura correspondiente.

Artículo 22º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

La presentación de una propuesta, significará que quien la realiza conoce los tipos de trabajo que se ejecutarán, las condiciones, características propias, objeto de la obra y su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad y que se ha basado en todo ello para formular la oferta.

Artículo 23º: IMPUESTOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES

La Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de verificar en cada certificación, o cuando crea conveniente y durante la vigencia del contrato, el cumplimiento que el Contratista debe dar a los impuestos nacionales, provinciales y/o municipales que correspondieren. Como asimismo lo pertinente en cuanto a leyes sociales y  vigencia de los seguros declarados y/o que se contraten.

Artículo 24º: ACCIDENTES Y/O DAÑOS A PERSONAS Y COSAS

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes a personas o daños a propiedades, muebles o inmuebles, durante todo el lapso de la concesión del servicio, siendo único y total responsable en caso de producirse los eventos mencionados.

Las acciones por vía administrativa o judicial que un damnificado pueda iniciar contra la Municipalidad de Rosario, que devengan en indemnizaciones, costas o cualquier otro resarcimiento, serán responsabilidad del contratista.

Artículo 25º: DERECHO DE CONTRALOR E INSPECCIÓN SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo a lo determinado en el capítulo lX art. 112 del Código Tributario Municipal, el servicio concesionado estará afectado por el Derecho de fiscalización, consistente en un 1% (uno por ciento) del monto adjudicado, que será descontado de las certificaciones.

Articulo 26º: ORDENANZA DE CONTABILIDAD TRANSCRIPCIÓN DEL ART. 55

“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (Art. 54), en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuesto a dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes:

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos;

b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente.

c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas.

El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones.

artículo 27º: Decreto 2962/97

Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el mencionado decreto, cuyo texto se agrega al presente pliego como parte integrante del mismo.

“articulo 1º: Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra pública deberá realizarse por escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que se establece en el presente Decreto. articulo 2º: El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o Subcontador General, dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de la reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el crédito emergente del certificado. articulo 3º: La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas para la confección del expediente, quien lo derivará sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Esta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre el crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado se contará a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicará a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones. artículo 4º: El presente Decreto formará parte de todos los Pliegos de Condiciones Particulares de los llamados a Licitación Pública que efectúe la Municipalidad de Rosario. articulo 5º: Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección de Gobierno.”

Artículo 28º: RECEPCIÓN  DE CONSULTAS

Durante el lapso que se encuentra abierto el llamado a licitación y hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura, la Dirección General de Parques y Paseos por medio de su Departamento Técnico, responderá todas las consultas a los trabajos licitados y que por escrito formulen los interesados.

Las respuestas se harán mediante Circulares Consultas con numeración correlativa y serán enviadas a cada uno de los oferentes.

Asimismo, mediante Circulares sin Consulta, también con numeración correlativa, se notificará a todas las firmas, que hayan adquirido el pliego, sobre cualquier modificación o aclaración que la Municipalidad estime conveniente en relación con la presente licitación.

Tanto las Circulares Consultas como las Circulares sin Consulta quedarán incorporadas a este pliego.

artículo 29º: DECRETO 736/2001

Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el mencionado decreto, cuyo texto se agrega al presente pliego como parte integrante del mismo.

Art. 1º: En los pliegos de Condiciones Generales para llamados a Licitaciones Públicas que efectúe la Municipalidad de Rosario deberá incluirse una cláusula que establezca la obligación de los adjudicatarios de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa General de Inmuebles y/o Contribución de Mejoras, correspondientes a períodos fiscales, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de paga, anteriores al ultimo vencimiento normal operado.

Art. 2º: Ante incumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la tesorería General no efectuará pagos a favor de dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que regularicen su situación ante las Direcciones pertinentes de la Dirección General de Finanzas. A tales fines, la regularización de eventuales obligaciones fiscales adeudadas podrá ser efectuada mediante las modalidades vigentes, conforme la normativa existente.

Art. 3º: Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y acreditadas por el interesado ante la Tesorería General, esta procederá a su pago. La demora entre el vencimiento de la obligación a cargo de la Municipalidad y el momento de la citada regulación tributaria, no generará interés ni resarcimiento alguno a favor del adjudicatario.

Art. 4º: A los fines establecidos en el Art. 2º, la situación fiscal de los adjudicatarios será comprobada por la Tesorería General. Previo a cada pago, mediante consulta a los estados de cuentas respectivos generados por las Direcciones específicas de la Dirección General de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de ser necesario, requerir a dichos contribuyentes la exhibición de comprobantes de pago como complemento a la información obtenida.

Art. 5º: En los citados actos licitatorios todos los oferentes deberán incluir en sus propuestas, declaración sobre su conocimiento a las disposiciones del presente decreto.

Art. 6º: Para los casos de Licitaciones Públicas en trámite se atenderán a las disposiciones de las mismas, no obstante la Tesorería General deberá verificar en cada pago si el mismo se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, derivando, de corresponder, en forma inmediata, a la oficina pertinente de la Dirección General de Finanzas para proceder a la regularización de las dudas existentes.

Art. 7º: La Secretaría de Hacienda y economía estará facultada para resolver la oportunidad y forma de hacer extensivas las disposiciones precedentes a procesos que, según normativas vigentes, se instrumenten mediante licitaciones privadas y/o concurso de precios, como así mismo, para los pagos que efectúen las Secretarias de Salud Pública, Promoción Social y de Cultura y Educación.

Art. 8º: Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección General de Gobierno.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO  1º: PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO  2º: FRENTES DE TRABAJO

ARTICULO  3º: LUGAR DE TRABAJO

ARTICULO  4º: PLAN DE TRABAJO

ARTICULO  5°: DE LA INSPECCION

ARTICULO  6°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

ARTICULO  7º:  COMUNICACION CON LA EMPRESA

ARTICULO  8º:  PERSONAL RESPONSABLE

ARTICULO  9º:  LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

ARTICULO 10º: LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS

ARTICULO 11º: INCUMPLIMIENTOS - MULTAS

ARTICULO 12º: CERCADO DE LOS LUGARES DE TRABAJO

ARTICULO 13º: CARTEL DE OBRA

ARTICULO 14º :FORMA DE COTIZACION

ARTICULO 15º: FORMA DE ADJUDICACION

ARTICULO 16º: PLAZOS DE GARANTÍA

ARTICULO 17º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1º: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos a partir de la apertura de los libros de ordenes de servicio.

Dada la intención de resolver integralmente los problemas ocasionados por el Arbolado Público se determina que no podrá mediar un lapso mayor a 48 horas entre los trabajos que se realicen en raíces con la consiguiente rotura de veredas y la reparación de las mismas.

ARTICULO 2º: FRENTES DE TRABAJO

A los efectos de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución, el contratista deberá abrir la cantidad de “frentes de trabajo” necesarios para cumplir dentro de los trescientos sesenta y cinco días corridos con la totalidad de las reparaciones de veredas  y con la totalidad de los metros lineales de zanja para realizar el corte de raíces.

El contratista, a través del libro de notas de pedidos, informará a la Inspección la ubicación diaria de cada uno de los frentes de trabajo.

ARTICULO 3º: LUGAR DE TRABAJO

El listado de las intervenciones a realizar en el arbolado público le será proporcionado a la Empresa Contratista por la inspección semanalmente y a través de órdenes de servicio. El área de trabajo será el Municipio de la Ciudad de Rosario.

La Municipalidad no aceptará con posteridad a la apertura de la licitación, reclamos de ninguna índole basado en el desconocimiento de las condiciones de trabajo, resguardo de equipos, etc.

ARTICULO 4º: PLAN DE TRABAJO

La propuesta deberá detallar un plan de trabajo donde figure:

a- equipos y herramientas a utilizar.

b- frentes de trabajos

c- cantidad de operarios

d- horas diarias de trabajo

e- cantidad de intervenciones diarias a realizar.

f- medio de movilidad a utilizar (pick up, camión, hidroelevador y otros)

La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al contratista, modificaciones, ampliaciones, o aclaraciones del plan de trabajo, ya sea antes o después de la adjudicación.

ARTICULO  5°: DE LA INSPECCION

La obra licitada será ejecutada por el Contratista bajo la fiscalización y supervisión de la INSPECCIÓN, la cual será ejercida por el, (o los) Inspector/es que designe la Dirección General de Parques y Paseos.

La INSPECCIÓN, podrá fiscalizar, supervisar, intervenir, controlar y resolver todas las cuestiones concernientes a:

la marcha de los trabajos (cumplimiento del correspondiente plan de trabajo)

La conducta del Contratista, de los subcontratistas y de sus respectivos personales dependientes.

La calidad de la mano de obra empleada.

La calidad de la ejecución de los trabajos, y

La calidad de los equipos y materiales que son utilizados.

Es obligación del Contratista, y/o de su representante técnico, acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, cómo así también, las instrucciones y/u observaciones que les formule la INSPECCIÓN, teniendo derecho a reclamar en los casos que a su criterio corresponda.

El Contratista no podrá suspender parcial o totalmente los trabajos, salvo que existiera causa plenamente justificada, o que ello le fuera ordenado por la INSPECCIÓN.

ARTICULO 6°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El oferente deberá suministrar, con carácter permanente durante el plazo de ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva, una unidad automotor para la movilidad de la Inspección.

Dicha unidad deberá ser un automóvil  de dos o cuatro puertas, o un vehículo utilitario con motor no menor de 1400 cc. de cilindrada, modelo y año de fabricación posterior a 1997, en perfecto estado de uso, conservación y funcionamiento.

El Contratista entregará la unidad automotor dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del contrato, la cual será previamente revisada por la inspección, pudiendo ser rechazada en caso de no reunir los requisitos mencionados precedentemente.

Estarán a cargo del Contratista  los siguientes ítems:

Seguro contra terceros y responsabilidad civil

Patentes y gravámenes

Gastos ocasionados por reparaciones, repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad, y todo otro gasto que se origine por el uso del vehículo y/o para su correcto funcionamiento.

La unidad estará equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulación y contará con toda la documentación en regla, la debida autorización al personal de Inspección para su uso dentro de la ciudad y la correspondiente identificación “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO” siendo la misma avalada por ésta Dirección.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparación de más de 2 (dos) días, la misma será reemplazada por otra de similares características.

ARTICULO  7º: COMUNICACION CON LA EMPRESA

La empresa deberá proveer a la inspección de algún sistema de comunicación móvil que permita una comunicación fluida y rápida entre el personal técnico de la empresa, la inspección y la Dirección General de Parques y Paseos.

ARTICULO 8º: PERSONAL RESPONSABLE

El Contratista deberá estar representado en forma permanente (full time) por personal técnico, que deberá ser ingeniero agrónomo con conocimientos probados sobre el tema para la supervisión de los trabajos en el arbolado público, y a su vez deberá estar representado en forma permanente (full time) por un Arquitecto, Ingeniero o Maestro mayor de obras, para la supervisión de los trabajos de  reparación de veredas.

ARTICULO 9º: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las ORDENES DE SERVICIO que la inspección imparta durante la ejecución de los trabajos serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, por triplicado, a ser provisto por el Contratista, que se denominará “LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO”.-

Se considerará que toda orden de servicio estará comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no implica modificación de lo pactado, ni encargo de trabajos adicionales, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por el Departamento Ejecutivo.

Cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del Contrato, se deberá notificar de ella, sin perjuicio de presentar a la inspección, y dentro del término de dos días hábiles, el reclamo correspondiente. Este deberá ser claro, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para cuestionar o rechazar la orden aludida. Transcurrido el plazo anteriormente citado, y en el caso de no hacer uso de este derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.-

El libro de órdenes de servicio estará en poder de la inspección.

ARTICULO 10º: LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS

Las comunicaciones y solicitudes que el Contratista deba realizar a la inspección, referentes a la marcha de los trabajos y/o a cuestiones inherentes del contrato, se efectuarán a través de NOTAS DE PEDIDOS emitidas mediante un libro foliado, por triplicado, que se denominará LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS, y que será provisto por el Contratista. Durante el plazo de ejecución de la obra, este libro permanecerá en poder del Contratista, obligándose el mismo a entregarlo a la inspección cuando ésta lo solicite para su consulta, revisión o cualquier otro trámite inherente a la obra.

ARTICULO 11º: INCUMPLIMIENTOS - MULTAS

A) MULTAS EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si la firma no iniciare los trabajos dentro de los 10(diez )días de notificada de la adjudicación incurrirá en una multa equivalente al valor que surja de lo siguiente:

M= 0,40 C/P

M= importe de la multa a aplicarse por día hábil, cualquiera sea la forma en que se haya estipulado el plazo contractual.

C= monto del contrato actualizado

P= plazo original del contrato expresado en días hábiles (sin considerar días domingos ni feriados nacionales).

El valor de M se aplicará por cada día de atraso en iniciar los trabajos, considerándose que estas han dado comienzo cuando la inspección extienda la constancia respectiva en el libro de órdenes de servicios.

B) MULTA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista se hará pasible, por demora en la terminación de los trabajos de una multa que será calculada mediante las siguientes fórmulas.

- Mientras la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M= 0,5 C/P

- Cuando se haya excedido el período anterior y hasta la tercera parte del plazo contractual:

M= 0,6 C/P

- Cuando se haya excedido el período anterior hasta la mitad del plazo contractual:

M= 0,7 C/P

- Cuando se haya excedido el período anterior hasta tres cuartas partes del plazo contractual:

M= 0,8 C/P

- Vencido el período anterior hasta la duplicación del plazo contractual:

M= 0,9 C/P

- Superando el citado período:

M=  C/P

El valor de M se aplicará por cada día de atraso en la culminación de los trabajos, utilizando para cada caso la fórmula que corresponda.

Las multas que se apliquen por demora en la iniciación no autorizan al Contratista a tener por prolongado el plazo de trabajo por el número de días correspondientes a aquellas.

Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.

El Contratista deberá abonar además los gastos de inspección (salario, movilidad, etc.) que fueron necesarios para el control de los trabajos una vez vencido el plazo contractual y las ampliaciones concedidas por la Municipalidad.

C) FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones (trabajos mal realizado, tareas incompletas, etc.) se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar de 1/30 al 1/1000 del monto del contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la inspección.

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

D) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección propondrá a la Dirección General de Parques y Paseos, en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente, a través del libro de órdenes de servicio.

La Dirección General de Parques y Paseos en un término de 48 (cuarenta y ocho) horas dictará resolución sobre el particular.

Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer certificado que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada por los sucesivos certificados u otros créditos que tuviera por cobrar el Contratista, mediante descuentos.

ARTICULO 12º: CERCADO DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Antes de comenzar las tareas indicadas en el presente Pliego se cercarán los sectores de trabajo con vallas perimetrales que no permitan el paso de los peatones, y alerten a los mismos sobre los lugares donde se realizan los trabajos.

Cuando la ejecución de la vereda o sendero peatonal, el bacheo o la reparación de los mismos, no deje un paso libre de 1 m. de ancho con la línea de cordón o la línea de árboles si hubiere, se cercará en la calzada un sector utilizarse como paso peatonal, de  0.90 m. de ancho paralelo a la línea de cordón.

El cerco se materializará con módulos que tendrán la forma indicada en el ANEXO 3.  Los mismos se pintarán en la parte sombreada con pintura reflectiva de color rojo y en el resto de color blanco. En la parte central se preverá la colocación de carteles indicadores.

La ejecución del cerco se realizará de tal forma de permitir el acople entre los módulos, con un fácil montaje, desmantelamiento y traslado, adaptándose en su longitud a las dimensiones de los frentes de trabajo.

ARTICULO 13º: CARTEL DE OBRA

El Contratista queda obligado a colocar en los lugares de trabajo dos carteles, según modelo del ANEXO 4 Y 5, por cada frente de trabajo.

ARTICULO 14º: FORMA DE COTIZACION

COTIZACION PARA TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS

Esta parte de la obra se cotizará en base a módulos. Se tomará como valor unitario del módulo el precio unitario del ítem PROVISION Y COLOCACIÓN DE VEREDAS INCLUIDA MEZCLA DE ASIENTO. Se deberá calcular el precio unitario de cada ítem y determinar la relación respecto del precio unitario del módulo unidad. Dichos coeficientes correctores (valores modulares de tarea ) así obtenidos, se multiplicarán por las cantidades de cada ítem y se obtendrá así la cantidad de módulos que multiplicados por el valor unitario del módulo unidad, determinará la cotización total. Para la cotización de éstos trabajos deberá llenarse el ANEXO 2.

COTIZACION PARA TRABAJOS EN EL ARBOLADO PUBLICO

Los trabajos en el arbolado público se cotizarán como se especifica en el  ANEXO 2.

COTIZACION GENERAL

El oferente deberá sumar la cotización total de los trabajos en el arbolado público más el valor de la cotización total de los trabajos de reparación de vereda -

El valor obtenido será la cotización general a considerar para la adjudicación y para ello deberá llenarse EL FORMULARIO DE PRESENTACION del ANEXO 1.

Las ofertas deberán  hacerse en pesos.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el impuesto al Valor Agregado por ser la Municipalidad no responsable en el citado impuesto, en tanto y en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata.

Corren por cuenta exclusiva del Contratista los gastos que se ocasionen por el mantenimiento del equipo, suministro de combustible, lubricantes, maquinistas y peones, indumentaria de trabajo, seguros y cualquier otro elemento imprescindible para la realización del trabajo.

ARTICULO 15º: FORMA DE ADJUDICACION

La obra se adjudicará en forma total a un sólo oferente, teniendo en cuenta la cotización general más baja obtenida de la suma de las dos cotizaciones para cada tipo de tarea.

ARTICULO 16º: PLAZOS DE GARANTIA

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el Contratista será responsable de la conservación, y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, exceptuando de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de las obras.

Dicho plazo, será de 180 (ciento ochenta días) y se contará a partir de la fecha de terminación de los trabajos que figura en el acta de recepción provisional y durante el mismo las obras estarán libres al servicio público y serán conservadas en forma permanente a exclusivo costo del contratista.

ARTICULO 17º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

A los efectos de la aplicación de la Ordenanza Nº 7449/02, y su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 2457/02), los precios ofertados podrán ser redeterminados de acuerdo con la variación de la siguiente expresión:

MAT1                                                MO1                                               ME1

FR = 0,43 x      ----------       + 0,54 x        -------         + 0,03 x       ---------

MAT0                                MO0                                               ME0

Donde:

FR es el factor de redeterminación:

MAT es el índice que publica el INDEC, en el Cuadro 1.4, correspondiente al concepto de “Materiales”, dentro de los índices de la Cámara de la Construcción (ICC):

MO es el índice que publica el INDEC, en el mismo Cuadro 1.4, correspondiente al concepto de “Mano de Obra”, dentro de los índices de la Cámara de la Construcción (ICC); Y

ME es el índice que publica el INDEC, en el Cuadro 3.2, nivel general, dentro de los Productos Nacionales, ítem Nº  29, correspondiente a “Maquinas y equipos”, de los índices de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB).

El subíndice “0”	corresponde a los valores o índices básicos, es decir, los

correspondientes al mes de la oferta; y

El subíndice “1” 	corresponde a los valores o índices del mes en que se produce la redeterminación

En función de lo precedente la metodoligía a seguir  para la redeterminación de los precios será la que se establece en el mencionado decreto nº 2457/02, cuya fotocopia se adjunta al presente pliego licitatorio.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A -TRABAJOS DE CORTES DE RAICES EN EL ARBOLADO PUBLICO.

ARTICULO 1º: DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

ARTICULO 2º: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 3º: SECTORES E INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

B -TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS

ARTICULO 1º: DESMONTE DE TERRENO PARA EJECUCION DE CONTRAPISOS

ARTICULO 2º: DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES

ARTICULO 3º: EJECUCION DE CONTRAPISOS DE HORMIGON DE ESPESOR 0,10 M (M2)

ARTICULO 4º: REPARACION DE CONTRAPISOS

ARTICULO 5º: PISOS DE ALISADO DE CEMENTO (M2).

ARTICULO 6º: PROVISION Y COLOCACION DE VEREDAS, INCLUIDA MEZCLA DE ASIENTO (M2)

ARTICULO 7º: EJECUCION DE CORDONES DE CONTENCION DE LADRILLOS DE PUNTA

ARTICULO 8º: TOMA DE JUNTAS CON MATERIAL   A

SFÁLTICO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A -TRABAJOS DE CORTES DE RAICES EN EL ARBOLADO PUBLICO.

ARTICULO 1º: DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

La empresa contratista deberá estar provista como mínimo de las siguientes herramientas e insumos:

HERRAMIENTAS:

- Motosierra.

- Hacha y machete.

- Pala de punta.

- Pala ancha.

- Pico y pisón.

- Brochas, baldes, pinceles, etc..

EQUIPOS:

- Vehículos en condiciones reglamentarias para el transporte de personal, herramientas, insumos y restos de los trabajos realizados.

INSUMOS:

- Pintura asfáltica hidrosoluble (utilizar al 30%), mas Zineb al 5%

- Polietileno de espesor mayor o igual a 200 micrones.

- Solución de hipoclorito de sodio para desinfectar las herramientas.

ARTICULO 2º: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar se  indican a continuación :

Corte vertical de raíces: Corte perpendicular de las mismas que se efectúa a una distancia del centro del árbol que estará determinada en el dictamen técnico. El mismo se realizará rodeando el árbol en forma de U o en  semicírculo, descubriendo las raíces problemas, en un rango que varía entre 0,50 a 1,00 m. de profundidad.-

Los cortes deberán ser netos, efectuados con una sierra bien afilada, evitando el descortezado de las raíces. Las raíces deberán ser tratadas a continuación con una mezcla de pintura asfáltica hidrosoluble al 30% y fungicida Zineb al 5%. Se deberán dejar descubiertos los cortes hasta que la inspección de obra certifique la correcta ejecución del trabajo.

Por ningún motivo podrán quedar zanjas abiertas, sin previa colocación de tarimas de madera para circulación peatonal.

El sector trabajado deberá estar señalizado con bandas plásticas, (roja y blanca), e iluminado durante la noche.

Si el lugar donde se efectuará el corte de raíces coincide con la red de distribución de un servicio público, se deberá desplazar el corte para eliminar dicha interferencia, previa consulta a la inspección de obra, quien decidirá al respecto.-

Una vez aprobado el trabajo por la inspección de obra se deberá cubrir con tierra la zanja y proceder a su compactación,  a fin de dejar nivelado el terreno para la posterior reconstrucción de la vereda, dentro de las 48 horas tal como se especifica en el Artículo 1º del pliego de condiciones particulares.

En el caso de  indicarse un corte vertical con confinamiento, se colocará en la zanja una película continua de polietileno de un espesor mayor o igual a 200 micrones, sin ningún tipo de orificio, perforación o uniones.  La colocación de la lámina se hará en forma vertical, apoyada a una de las paredes de la zanja, sujetándola lateralmente mediante el agregado de tierra fina y en la parte superior se la deberá sujetar de modo que esta quede entre el contrapiso y los mosaicos de la vereda.

La lámina deberá extenderse a lo largo del corte y tendrá una profundidad mínima de 50 cm. En caso de ser necesaria una mayor profundidad, será indicado por la inspección.

ARTICULO 3º: SECTORES E INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

Dada las características de los trabajos deberán ejecutarse sin entorpecer la fluidez de la circulación tanto peatonal como vehicular, debiendo contemplar el perfecto cercado de los espacios afectados, así como la limpieza de la calzada y acera, no permitiéndose la acumulación de ramas, tierra, raíces, escombros u otros elementos inherentes al trabajo realizado. Los materiales que permanezcan en obra, estarán perfectamente encajonados e iluminados. Si por cualquier motivo, se ocasionaran daños a instalaciones existentes o como consecuencia de las obras se generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones subterráneas, correrán por cuenta del Contratista únicamente.

B -TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS

ARTICULO 1º: DESMONTE DE TERRENO PARA EJECUCION DE CONTRAPISOS

Se considera para el presente ítem el desmonte de suelo, (incluyendo todo lo que se encuentre, ejemplo: raíces, restos de contrapisos, etc.)  en un espesor de 0,14 m., ejecutado manualmente, contemplando el perfilado, compactado de la base y nivelado que permita la perfecta ejecución de los contrapisos. Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de Rosario, donde indique la Inspección.

La Inspección podrá ordenar la ejecución de un desmonte mayor o menor espesor. En este caso, a los efectos del pago se computará un superficie equivalente de espesor 0,14 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la Inspección.

Si el contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección podrá solicitarle que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo seleccionado compactado. Si el Contratista también debe ejecutar un contrapiso, podrá optar por rellenar con ese material en el momento de su ejecución. Todo lo indicado en este párrafo estará exclusivamente a cargo del Contratista.

ARTICULO 2º: DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES

Se prevé en este ítem la demolición de pisos y contrapisos existentes. Esta tarea se realizará de manera tal de preservar los materiales resultantes, con el objeto de que la Municipalidad pueda utilizarlos en la ejecución de contrapisos, por lo que no deberán mezclarse con suelo u otros elementos extraños.

El material resultante de las demoliciones deberá acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección resulta conveniente mantenerlo en el lugar; en caso contrario se procederá a la carga, transporte y descarga dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.

Con posterioridad a la demolición se realizará el perfilado y nivelación del terreno, procediéndose a la inmediata carga, transporte y descarga del material resultante de esta tarea, dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.

ARTICULO 3º: EJECUCION DE CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE DE ESPESOR 0,10 M (M2)

Consiste en la provisión de materiales y ejecución de contrapisos de hormigón de cascotes.

El dosaje previsto y que se deberá considerar será el siguiente:

1/8 cemento

1 cemento de albañilería

3 arena gruesa

5 cascote de ladrillos

Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos.

Se ejecutará el contrapiso respetando cotas y niveles determinados por la Inspección. Esta también establecerá los lugares donde se realizarán cortes en todo el espesor del contrapiso a los efectos de la ejecución de juntas de dilatación, las que configurarán paños de dimensiones nunca mayores que 4 m. de lado.

La Inspección podrá ordenar la ejecución de un contrapiso de mayor o menor espesor. En este caso, a los efectos del pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,10 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la Inspección.

ARTICULO 4º: REPARACION DE CONTRAPISOS

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de contrapisos en zonas en las que ya existen, a los efectos de alcanzar los nivelas definitivos establecido por un nuevo solado.

Se considerará a los efectos de la cotización que se ejecutará un espesor de 0,10 m. Para el pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,10 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene, para cada tramo, de la superficie y del espesor realmente ejecutado. El precio incluye la demolición y/o retiro del piso existente, carpeta alisada o baldosas, y partes del contrapiso existente que se encuentren deterioradas. El material resultante de estas tareas deberá cargarse en forma inmediata, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. Si a criterio de la Inspección puede mantenerse momentáneamente en el lugar, se procederá a su acopio en cajones.

Se ejecutará la refacción del contrapiso respetando los niveles para la colocación del nuevo solado, con un espesor que quedará determinado por dicho nivel.

El dosaje previsto y que se deberá considerar será el siguiente:

1/8 cemento

1 cemento de albañilería

3 arena gruesa

5 cascote de ladrillos

Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos.

ARTICULO 5º: PISOS DE ALISADO DE CEMENTO (M2).

Comprende la provisión de materiales y ejecución de carpeta alisada o rodillada, con un espesor mínimo de 2 cm, según el siguiente dosaje:

1 cemento

4 arena mediana

empastado con agua de cal

Se considerará la ejecución de los cortes necesarios en el piso en todo su espesor, con una separación no mayor que 4m., para la realización de juntas de dilatación. La mano de obra y los materiales para la toma de éstas juntas se deben incluir en éste ítem.

La carpeta se ejecutará en fresco a posterior del contrapiso, y en el caso de contrapiso existente se humedecerá convenientemente el mismo y se efectuará un barrido de agua cemento previo a la ejecución de ésta.

ARTICULO 6º: PROVISION Y COLOCACION DE VEREDAS, INCLUIDA MEZCLA DE ASIENTO (M2) .

Se contempla en este ítem la provisión y ejecución de veredas de los siguientes tipos:

- Baldosas 15 x 15 de 4 panes, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).

- Baldosas 15 x 15 y 20 x 20, vainilla, de 3, 4, 5 o 6 bastones, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).

- Baldosas  20 x 20, 64 o 100 pancitos, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).

El solado se colocará sobre mezcla  de asiento ejecutado con el siguiente dosaje:

½ cemento

1 cal grasa

3 arena gruesa

Previo a la colocación de las baldosas se realizará un espolvoreado de cemento.

El presente ítem también incluye el pastinado según el color de la vereda y posterior limpieza.

Las juntas de dilatación que se requieran, quedarán configurando paños con dimensiones nunca mayores que 4 m. El corte deberá incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el contrapiso. La mano de obra y los materiales para la toma de estas juntas deberán ser incluidas en este ítem.

Se respetarán niveles y terminación según indicación de la Inspección.

ARTICULO 7º: EJECUCION DE CORDONES DE CONTENCION DE LADRILLOS COMUNES DE PUNTA

Este ítem contempla la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la colocación de ladrillos comunes de punta para formar cordones de contención de espesor 7 cm. Incluye la excavación necesaria para su materialización, y los posteriores rellenos.

El suelo obtenido de las excavaciones, que será utilizado con posterioridad para el correspondiente relleno, deberá acopiarse en cajones.

La colocación de los ladrillos de punta se realizará sobre una base de hormigón pobre de espesor 15 cm. y ancho 30 cm., ejecutada con el siguiente dosaje:

1 cemento

4 arena gruesa

4 cascote de ladrillos

Para la colocación de los ladrillos se utilizará un mortero con el siguiente dosaje:

¼ cemento

1 cal grasa

3 arena gruesa

Realizada la mampostería se ejecutará del lado opuesto a la vereda, una banquina de hormigón pobre, con el mismo dosaje antes detallado, con una altura mínima de 15 cm. y cubriendo el ancho remanente de la excavación.

El cordón así configurado se revocará superior y lateralmente con un

mortero cuyo dosaje será el siguiente:

1 cemento

3 arena

El remate de la excavación se rellenará hasta el nivel indicado por la Inspección.

Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, dónde la inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y limpio.

ARTICULO 8º: TOMA DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO, INCLUYENDO CORTE DEL CONTRAPISO (M).

El presente ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de juntas en solados. El material de sellado de éstas juntas será brea colada en caliente.

En el caso de juntas de dilatación ,la ejecución de la junta comprenderá el corte completo del contrapiso en como mínimo 1 cm. de ancho, luego se procederá a la limpieza de la misma y posterior relleno con arena seca, hasta una profundidad de 3 cm. por debajo del nivel de solado.

En el caso de las juntas de contracción, se realizará el corte del contrapiso solamente en su parte superior, en una profundidad igual a la mitad de su espesor. Las demás prescripciones siguen siendo válidas.

La ubicación de juntas de contracción o dilatación se realizará de acuerdo a los planos y/o las indicaciones de la Inspección  de Obra.

Municipalidad de Rosario

Secretaría de Servicios Públicos

Dirección General de Parques y Paseos

ANEXO 1 – FORMULARIO DE PRESENTACION

SEÑOR INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

S                       /                      D

La firma.............................................................................................. que suscribe, de nacionalidad.......................................................................................... con domicilio en................................................................................................. habiendo examinado los pliegos de condiciones y presupuesto oficial de la obra: TRABAJOS DE CORTE DE RAICES Y REPARACIÓN DE VEREDAS  y comprendidos los datos y condiciones en que se desarrollará la misma de acuerdo a la documentación indicada, declara que ejecutará la obra por la suma de pesos....................................................................................………..……………...........

Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días, según lo expresado en el Artículo 9º del Pliego de Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en carácter de …..................………………………… de la empresa el Señor……………………………….…………………….......................

| ANEXO 2 – Planilla de Cotización |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MODULO | TOTAL | PRECIO | PRECIO |
|  |  |  |  | CORRECTOR | MODULOS | UNITARIO |  |
| 1 | DESMONTE DE TERRENO PARA EJECUCION DE CONTRAPISO | m2 | 4,160 |  |  |  |  |
| 2 | DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES | m2 | 7,930 |  |  |  |  |
| 3 | EJECUCION CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE DE ESPESOR 1.10 M. | m2 | 5,780 |  |  |  |  |
| 4 | REPARACIÓN DE CONTRAPISOS | m2 | 445 |  |  |  |  |
| 5 | PISOS DE ALISADO DE CEMENTO | m2 | 2,870 |  |  |  |  |
| 6 | PROVISION Y COLOCACION DE VEREDAS INCLUIDA MEZCLA DE ASIENTO | m2 | 11,890 |  |  |  |  |
| 7 | EJECUCIÓN DE CORDONES DE CONTENCIÓN DE LADRILLOS COMUNES DE PUNTA | m | 895 |  |  |  |  |
| 8 | TOMA DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO, INCLUYENDO CORTE DEL CONTRAPISO (M). | m | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total parcial A |  |
| ITEM | DESIGNACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | Total parcial B |  |  |
| 1 | Corte vertical de raices con confinamiento | m | 6,505 |  |  |  |  |

LOGOTIPO MUNICIPAL

ANEXO V